**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva v RTP 110/20 kV Škofja Loka v EUR (brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **Garancijski rok za gradbeno-obrtniška dela:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*najmanj 36*) mesecev** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN RTP 110/20 kV ŠKOFJA LOKA – GRADBENI DEL**

| **Št.** | **Opis del** | **Enota** | **Količina** | **Cena na enoto (v EUR brez DDV)** | **Skupna cena** **(v EUR brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gradbena dela izgradnje objekta, skladno s popisom iz načrta 1. Načrt s področja arhitekture, PZI, št. 174/18, marec 2020 (priloga), po naslednji specifikaciji:1. Zemeljska dela
2. Betonska dela
3. Opaži
4. Zidarska dela
5. Kanalizacija
 | kompletkompletkompletkompletkomplet | 11111 |  |  |
|  | Obrtniška dela izgradnje objekta, skladno s popisom iz načrta 1. Načrt s področja arhitekture, PZI, št. 174/18, marec 2020 (priloga), po naslednji specifikaciji:1. Tesarska dela
2. Krovsko kleparska dela
3. Stavbno pohištvo
4. Slikopleskarska dela
5. Suhomontažerska dela
6. Tlakarska dela
7. Ključavničarska dela
8. Fasaderska dela
 | kompletkompletkompletkompletkompletkompletkompletkomplet | 11111111 |  |  |
|  | Verižno dvigalo, skladno s popisom iz načrta 1. Načrt s področja arhitekture, PZI, št. 174/18, april 2020 (priloga) | komplet | 1 |  |  |
|  | Notranja oprema objekta, skladno s popisom iz Načrta notranje opreme, PZI, št. 188/20, april 2020 (priloga) | komplet | 1 |  |  |
|  | Zunanja ureditev objekta, skladno s popisom iz načrta 2/3. Načrt s področja gradbeništva »Načrt zunanje ureditve«, PZI, št. P-616, januar 2020 (priloga), po naslednji specifikaciji:1. SEVEROVZHODNI DEL
2. Preddela
3. Zemeljska dela
4. Voziščna konstrukcija
5. Odvodnavanje
6. Fekalna kanalizacija
7. Prometna oprema in signalizacija
8. Ostalo
 | kompletkompletkompletkompletkompletkompletkomplet | 1111111 |  |  |
|  | Zunanja ureditev objekta, skladno s popisom iz načrta 2/3. Načrt s področja gradbeništva »Načrt zunanje ureditve«, PZI, št. P-616, januar 2020 (priloga), po naslednji specifikaciji:1. SEVEROZAHODNI DEL
2. Preddela
3. Zemeljska dela
4. Voziščna konstrukcija
5. Odvodnavanje
6. Prometna oprema in signalizacija
7. Ostalo
 | kompletkompletkompletkompletkompletkomplet | 111111 |  |  |
|  | Izvedba podstavkov za deponijo drogov, AB temeljev, temeljnih povezovalnih gredi ter kovinskih konstrukcij s pritrditvijo na AB temelje, skladno z risbami št. 64-66, dodanimi načrtu zunanje ureditve št. P-616 | komplet | 2 |  |  |
|  | Izvedba ozemljitev in strelovodne inštalacije objekta, skladno s popisom iz načrta 3/3. Načrt s področja elektrotehnike »Ozemljitve in strelovodna inštalacija objekta RTP + KN«, PZI, št. 7659-7E3, marec 2020 (priloga) po naslednji specifikaciji:1. Elektromontažna dela in material
2. Gradbena dela
 | kompletkomplet | 11 |  |  |
|  | Izvedba električnih inštalacij objekta, skladno s popisom iz načrta 3/4. Načrt s področja elektrotehnike »Električne inštalacije objekta RTP + KN«, PZI, št. 7659-7E4, februar 2020 (priloga) po naslednji specifikaciji:1. Elektromontažna dela in material; objekt RTP
2. Elektromontažna dela in material; objekt KN
3. Gradbena dela
 | kompletkompletkomplet | 111 |  |  |
|  | Izvedba strojnih inštalacij objekta, skladno s popisom iz načrta 4/1. Načrt s področja strojništva, PZI, št. 20 32-3-4, marec 2020 (priloga) po naslednji specifikaciji:1. Ogrevanje
2. Hlajenje
3. Prezračevanje
4. Notranji vodovod in vertikalna kanalizacija
 | kompletkompletkompletkomplet | 1111 |  |  |
|  | Izvedba strojnih inštalacij objekta, skladno s popisom iz načrta 4/2. Načrt s področja strojništva, PZI, št. 426/20, februar 2020 (priloga) po naslednji specifikaciji:1. Kanalizacija
2. Ogrevanje
3. Ogrevanje in hlajenje stikališča
 | kompletkompletkomplet | 111 |  |  |

**B. REKAPITULACIJA**

| **Št.** | **Opis** | **Skupna cena (v EUR brez DDV)** |
| --- | --- | --- |
|  | Gradbena dela izgradnje objekta (poz. A1; SKUPAJ I-V)  |  |
|  | Obrtniška dela izgradnje objekta (poz. A2; SKUPAJ I-VIII) |  |
|  | Verižno dvigalo (poz. A3) |  |
|  | Notranja oprema objekta (poz. A4) |  |
|  | Zunanja ureditev objekta(poz. A5; SKUPAJ I-VII + poz. A6; SKUPAJ I-VI + poz. A7) |  |
|  | Elektro inštalacije in oprema objekta(poz. A8; SKUPAJ I-II + poz. A9; SKUPAJ I-III) |  |
|  | Strojne inštalacije objekta(poz. A10; SKUPAJ I-IV + A11; SKUPAJ I-III) |  |
|  | Nepredvideno 10 % (poz. B1 – B7) |  |
|  | **Skupna cena (pozicije B1 – B8)** |  |

Priloge: izpolnjeni, podpisani in žigosani popisi posameznih del

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)