**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Material** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1 | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 00, In = 160 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 2.500 | kos |  |  |
| 2 | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 1, In = 250 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 300 | kos |  |  |
| 3 | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 2, In = 400 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 200 | kos |  |  |
| 4 | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 3, In = 630 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 20 | kos |  |  |
| 5 | VAROVALČNI LOČILNIK 000 3P 125 A | 5.000 | kos |  |  |
| 6 | VAROVALČNI LOČILNIK 00 3P 160 A | 1.000 | kos |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)