## 1. sklop
PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL) – sklop 1 (območje KN Kranj, KN Tržič, KN Železniki)
NN ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrsta | Št. | Opis NN dela | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
Artikel | 250102 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 8 | KOS
Artikel | 250103 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250104 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 8 | KOS
Artikel | 250105 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250106 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250107 | Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 8 | KOS
Artikel | 250108 | Montaža strešne konzole | 5 | KOS
Artikel | 250109 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 1000 | M
Artikel | 250110 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 2500 | M
Artikel | 250111 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 500 | M
Artikel | 250112 | Montaža zatezne sponke za SKS | 25 | KOS
Artikel | 250113 | Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu | 50 | KOS
Artikel | 250114 | Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a | 25 | KOS
Artikel | 250115 | Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS, ali v PMO komplet z ozemljitvami | 100 | GAR
Artikel | 250116 | Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro | 50 | KOS
Artikel | 250117 | Montaža sidra kompletno s temeljem | 10 | KOS
Artikel | 250323 | Montaža opore za N drog, komplet | 10 | KOS
Artikel | 250118 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli | 30 | KOS
Artikel | 250119 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII | 30 | KOS
Artikel | 250324 | Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 250325 | Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 10 | KOS
Artikel | 250120 | Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 50 | KOS
Artikel | 250121 | Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 30 | KOS
Artikel | 250122 | Demontaža sidra za N-drog | 20 | KOS
Artikel | 250123 | Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 25 | KOS
Artikel | 250124 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 12 | KOS
Artikel | 250125 | Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 | KOS
Artikel | 250126 | Demontaža konzole z izolatorji na drogu | 50 | KOS
Artikel | 250127 | Rezanje, skrajšanje konzole | 50 | KOS
Artikel | 250128 | Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG) | 9000 | M
Artikel | 250129 | Demontaža samonosnega kabla SKS XOO/0-A do 70 mm2 in prevoz v skladišče EG | 5000 | M
Artikel | 250130 | Demontaža NN kabla po drogu | 30 | KOS
Artikel | 250131 | Demontaža opornice z izolatorjem | 50 | KOS
Artikel | 250132 | Demontaža svetilke JR | 50 | KOS
Artikel | 250133 | Demontaža priključne omarice z droga (komplet) | 10 | KOS
Artikel | 250134 | Demontaža strešnega stojala | 20 | KOS
Artikel | 250135 | Demontaža strešnega stojala s sidrom | 20 | KOS
Artikel | 250136 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 30 | KOS
Artikel | 250137 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250138 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250139 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelski kanal | 6000 | M
Artikel | 250141 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250142 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250143 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 6000 | M
Artikel | 250145 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm2 | 100 | KOS
Artikel | 250146 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm2 | 210 | KOS
Artikel | 250147 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 70 mm2 | 240 | KOS
Artikel | 250148 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 35 mm2 | 150 | KOS
Artikel | 250149 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 150 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250150 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 70 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250151 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 35 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250326 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 16 do 50 mm2 | 100 | KOS
Artikel | 250327 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 70 do 240 mm2 | 150 | KOS
Artikel | 250328 | Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom | 200 | KOS
Artikel | 250155 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 2 (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250156 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 3 (tipizacija EG) | 150 | KOS
Artikel | 250157 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 4 (tipizacija EG) | 150 | KOS
Artikel | 250158 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj | 100 | KOS
Artikel | 250159 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti | 50 | KOS
Artikel | 250160 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev) | 50 | KOS
Artikel | 250161 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev) | 50 | KOS
Artikel | 250162 | Postavitev prazne ali že opremljene kabelske omarice PS-RO ali PS-PMO | 100 | KOS
Artikel | 250163 | Izdelava notranjega priključka (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava, vlečenje P žice do 10 Cu mm2 in izdelava prevezav in beljenje) * | 100 | KOS
Artikel | 250164 | Polaganje NN kabla za izdelavo notranjega priključka od PS-MO do vstopa v objekt | 500 | KOS
Artikel | 250165 | Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO | 75 | KOS
Artikel | 250166 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami | 350 | KOS
Artikel | 250167 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 100 | KOS
Artikel | 250168 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 200 | KOS
Artikel | 250169 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve) | 200 | KOS
Artikel | 250170 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 200 | KOS
Artikel | 102383 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in vzidava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102384 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del | 20 | KOS
Artikel | 102385 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102386 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102387 | Dolbljenje rege dimenzij 0,15×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade | 100 | M
Artikel | 250329 | Demontaža obstoječe prostostoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli | 50 | KOS
Artikel | 250171 | Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet | 200 | KOS
Artikel | 250172 | Zamenjava trifaznega števca | 100 | KOS
Artikel | 250173 | Zamenjava enofaznega števca | 100 | KOS
Artikel | 250174 | Zamenjava stikalne ure | 100 | KOS
Artikel | 250175 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 100 | KOS
Artikel | 250176 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 100 | KOS
Artikel | 250177 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 100 | KOS
Artikel | 250178 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 100 | KOS
Artikel | 250179 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko | 250 | KOS
Artikel | 250180 | Odklop in izvlačenje obstoječega kabla iz omarice | 500 | KOS
Artikel | 250181 | Uvod in pritrditev kabla v omarici | 500 | KOS
Artikel | 250182 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 500 | KOS
Artikel | 250183 | Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov) | 1000 | KOS
Artikel | 250184 | Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice | 50 | KOS
Artikel | 250185 | Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števca do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec) | 1000 | KOS
Artikel | 250186 | Režijska ura za KV delavca | 600 | URA
Artikel | 250330 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 5000 | M
Artikel | 250331 | Črpanje vode s potopno črpalko | 600 | URA
SKUPAJ v EUR brez DDV
* postavka je ocenjena na povprečno dolžino 15m in se upošteva 1 kom na merilno mesto
SN ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrsta | Št. | Opis SN dela | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
Artikel | 250187 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250288 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 10 | M
Artikel | 250189 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250190 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250191 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250192 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250193 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250194 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250195 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250196 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250197 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250198 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 8 | KOS
Artikel | 250199 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250200 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250201 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250202 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250203 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250204 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250205 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250206 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250207 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250208 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250209 | Sestava in postavitev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu | 15 | KOS
Artikel | 250210 | Sestava in postavitev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog | 10 | KOS
Artikel | 250211 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV | 10 | KOS
Artikel | 250212 | Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami | 10 | KOS
Artikel | 250213 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanjem oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 200m do 500m, 1 vodnik) | 5000 | M
Artikel | 250214 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanjem oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik) | 5000 | M
Artikel | 250215 | Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem | 50 | GAR
Artikel | 250216 | Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga | 250 | KOS
Artikel | 250217 | Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu | 50 | KOS
Artikel | 250218 | Montaža kompozitnega izolatorja komplet s tokovno vezjo | 50 | KOS
Artikel | 250219 | Montaža odvodnikov prenapetosti komplet s povezavo na ozemljitev | 50 | GAR
Artikel | 250220 | Pritrditev tokovodnika s pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura | 4 | KOS
Artikel | 250221 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 200 | KOS
Artikel | 250222 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 150 | KOS
Artikel | 250223 | Demontaža sidra za N-drog | 40 | KOS
Artikel | 250224 | Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 70 | KOS
Artikel | 250225 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 30 | KOS
Artikel | 250226 | Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 15 | KOS
Artikel | 250227 | Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG | 30000 | M
Artikel | 250228 | Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo | 75 | KOS
Artikel | 250229 | Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog | 75 | KOS
Artikel | 250230 | Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo | 40 | KOS
Artikel | 250231 | Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo | 45 | KOS
Artikel | 250232 | Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo | 45 | KOS
Artikel | 250233 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 25 | KOS
Artikel | 250234 | Demontaža obešanja za SKS na obstoječem drogu | 50 | KOS
Artikel | 250332 | Demontaža tokovnih lokov | 50 | KOS
Artikel | 250235 | Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom v skladišče EG oz. na deponijo | 5 | KOS
Artikel | 250236 | Demontaža TR in prevoz v skladišče EG | 20 | KOS
Artikel | 250237 | Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 10 | KOS
Artikel | 250238 | Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo | 5 | KOS
Artikel | 250239 | Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m | 30 | KOS
Artikel | 250240 | Razvlek betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 30 | KOS
Artikel | 250241 | Izdelava tokovnih lokov (bigelnov) | 30 | KOS
Artikel | 250242 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 15 | KOS
Artikel | 250243 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 15 | KOS
Artikel | 250244 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 15 | KOS
Artikel | 250245 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 15 | KOS
Artikel | 250246 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 | KOS
Artikel | 250247 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 5 | KOS
Artikel | 250248 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 | KOS
Artikel | 250249 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 5 | KOS
Artikel | 250250 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za Ericsson | 10 | KOS
Artikel | 250251 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250252 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250253 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x70 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250254 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x70 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250255 | Demontaža konzol na obstoječem A drogu | 30 | KOS
Artikel | 250256 | Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250257 | Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250258 | Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog | 50 | KOS
Artikel | 250259 | Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog | 50 | KOS
Artikel | 250261 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 4000 | M
Artikel | 250263 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 1000 | M
Artikel | 250265 | Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 4000 | M
Artikel | 250267 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 5000 | M
Artikel | 250269 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 1000 | M
Artikel | 250270 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2) | 5 | KOS
Artikel | 250271 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 30 | KOS
Artikel | 250272 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250273 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250274 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250275 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2) | 50 | KOS
Artikel | 250276 | Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 5 | KOS
Artikel | 250277 | Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 25 | KOS
Artikel | 250278 | Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250279 | Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 20 | KPL
Artikel | 250280 | Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 15 | KPL
Artikel | 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250284 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal | 5000 | M
Artikel | 250286 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal | 1000 | M
Artikel | 250288 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250290 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 1000 | M
Artikel | 250333 | Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni) | 500 | M
Artikel | 250293 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 5 | KOS
Artikel | 250294 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250295 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250296 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250340 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250297 | Izdelava kabelske spojke za trižilni kabel ( od 70 do 240 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250298 | Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 5 | KOS
Artikel | 250299 | Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250300 | Priklop trižilnega kabla 1x3x70mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250301 | Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 15 | KPL
Artikel | 250302 | Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 10 | KPL
Artikel | 250334 | Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP | 50 | KOS
Artikel | 250341 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 51 | KOS
Artikel | 250335 | Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kabelske kanalizacije ali kinete | 1000 | M
Artikel | 250336 | Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demontiranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG | 1000 | M
Artikel | 250337 | Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli | 5 | KOS
Artikel | 250338 | Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 5 | KOS
Artikel | 250339 | Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve | 15 | KOS
Artikel | 250303 | Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG | 2 | KPL
Artikel | 250304 | Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kabelskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe…) | 1 | KPL
Artikel | 250305 | Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom | 600 | KOS
Artikel | 250306 | Režijska ura za KV delavca | 600 | URA
SKUPAJ v EUR brez DDV
1. Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.
2. Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.
3. Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.
Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 3 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.
4. Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).
Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.
Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.
5. Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.
6. Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.
7. Vsi drogovi so v skladiščih v Škofji Loki, Tržiču, Železnikih in Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.
8. Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.
9. Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.
10. Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.
11. V primeru, da pride do demontaže SKS brez povijanja ter prevoza na skladišče, se prizna 80 % cene, ki velja za postavko "demontaža SKS s povijanjem in prevozom v skladišče."
12. V primeru, da pride do montaže obešanja SKS brez razvleka, se prizna 80 % cene, ki velja za postavko "montaža SKS z razvlekom, nošenjem na drog in napenjanjem".
13. V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.
14. Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in ga mora vključiti v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):
· Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm |  |  | · Vijaki lesni: do vključno 5 mm
· Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2 |  |  | · Vijaki samorezni
· Tulci: do vključno 10 mm2 |  |  | · Vijaki M6 do M12
· VS letev |  |  | · Podložke M6 do M12
· C profili |  |  | · Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe
· Izolirni trak |  |  | · Tipka za DDI
· Mavec |  |  | · Krpa čistilna
· Paščki: L 2500 |  |  | · Čistilo
· Žičniki: 60, 80, 100 mm |  |  | · Vezna žica
· Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna |  |  | · Jubolin kit notranji
· Vrstne sponke: do vključno 16 mm2 |  |  | · Maltit
· Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150 |  |  | · Jupol
· Razvodnica podometna: 100x100, 150x150 |  |  | · Barva temeljna
· Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm |  |  | · Barva pokrivna siva
· PN cev: do vključno 23 mm |  |  | · Razredčilo
· PN skobe: do vključno 23 mm |  |  | · Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač
· PN lok: do vključno 23 mm
· PVC vložki: do vključno 10 mm
Kraj in datum: |  | Ponudnik:
Žig in podpis:
[1] Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

## 2. sklop
PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL) – sklop 2 (območje KN Škofja Loka-Medvode in KN Cerklje-Visoko)
NN ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrsta | Št. | Opis NN dela | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
Artikel | 250102 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 8 | KOS
Artikel | 250103 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250104 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 8 | KOS
Artikel | 250105 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250106 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250107 | Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 8 | KOS
Artikel | 250108 | Montaža strešne konzole | 5 | KOS
Artikel | 250109 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 1000 | M
Artikel | 250110 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 2500 | M
Artikel | 250111 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 500 | M
Artikel | 250112 | Montaža zatezne sponke za SKS | 25 | KOS
Artikel | 250113 | Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu | 50 | KOS
Artikel | 250114 | Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a | 25 | KOS
Artikel | 250115 | Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS ali v PMO komplet z ozemljitvami | 100 | GAR
Artikel | 250116 | Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro | 50 | KOS
Artikel | 250117 | Montaža sidra kompletno s temeljem | 10 | KOS
Artikel | 250323 | Montaža opore za N drog, komplet | 10 | KOS
Artikel | 250118 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli | 30 | KOS
Artikel | 250119 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII | 30 | KOS
Artikel | 250324 | Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 250325 | Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 10 | KOS
Artikel | 250120 | Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 50 | KOS
Artikel | 250121 | Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 30 | KOS
Artikel | 250122 | Demontaža sidra za N-drog | 20 | KOS
Artikel | 250123 | Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 25 | KOS
Artikel | 250124 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 12 | KOS
Artikel | 250125 | Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 | KOS
Artikel | 250126 | Demontaža konzole z izolatorji na drogu | 50 | KOS
Artikel | 250127 | Rezanje, skrajšanje konzole | 50 | KOS
Artikel | 250128 | Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG) | 9000 | M
Artikel | 250129 | Demontaža samonosnega kabla SKS XOO/0-A do 70 mm2 in prevoz v skladišče EG | 5000 | M
Artikel | 250130 | Demontaža NN kabla po drogu | 30 | KOS
Artikel | 250131 | Demontaža opornice z izolatorjem | 50 | KOS
Artikel | 250132 | Demontaža svetilke JR | 50 | KOS
Artikel | 250133 | Demontaža priključne omarice z droga (komplet) | 10 | KOS
Artikel | 250134 | Demontaža strešnega stojala | 20 | KOS
Artikel | 250135 | Demontaža strešnega stojala s sidrom | 20 | KOS
Artikel | 250136 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 30 | KOS
Artikel | 250137 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250138 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250139 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelski kanal | 6000 | M
Artikel | 250141 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250142 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250143 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 6000 | M
Artikel | 250145 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm2 | 100 | KOS
Artikel | 250146 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm2 | 210 | KOS
Artikel | 250147 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 70 mm2 | 240 | KOS
Artikel | 250148 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 35 mm2 | 150 | KOS
Artikel | 250149 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 150 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250150 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 70 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250151 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 35 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250326 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 16 do 50 mm2 | 100 | KOS
Artikel | 250327 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 70 do 240 mm2 | 150 | KOS
Artikel | 250328 | Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom | 200 | KOS
Artikel | 250155 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 2 (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250156 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 3 (tipizacija EG) | 150 | KOS
Artikel | 250157 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 4 (tipizacija EG) | 150 | KOS
Artikel | 250158 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj | 100 | KOS
Artikel | 250159 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti | 50 | KOS
Artikel | 250160 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev) | 50 | KOS
Artikel | 250161 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev) | 50 | KOS
Artikel | 250162 | Postavitev prazne ali že opremljene kabelske omarice PS-RO ali PS-PMO | 100 | KOS
Artikel | 250163 | Izdelava notranjega priključka (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava vlečenje P žice do 10 Cu mm2 in izdelava prevezav in beljenje) * | 100 | KOS
Artikel | 250164 | Polaganje NN kabla za izdelavo notranjega priključka od PS-MO do vstopa v objekt | 500 | KOS
Artikel | 250165 | Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO | 75 | KOS
Artikel | 250166 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami | 350 | KOS
Artikel | 250167 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 100 | KOS
Artikel | 250168 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 200 | KOS
Artikel | 250169 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve) | 200 | KOS
Artikel | 250170 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 200 | KOS
Artikel | 102383 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in vzidava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102384 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del | 20 | KOS
Artikel | 102385 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102386 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102387 | Dolbljenje rege dimenzij 0,15×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade | 100 | M
Artikel | 250329 | Demontaža obstoječe prostostoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli | 50 | KOS
Artikel | 250171 | Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet | 200 | KOS
Artikel | 250172 | Zamenjava trifaznega števca | 100 | KOS
Artikel | 250173 | Zamenjava enofaznega števca | 100 | KOS
Artikel | 250174 | Zamenjava stikalne ure | 100 | KOS
Artikel | 250175 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 100 | KOS
Artikel | 250176 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 100 | KOS
Artikel | 250177 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 100 | KOS
Artikel | 250178 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 100 | KOS
Artikel | 250179 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko | 250 | KOS
Artikel | 250180 | Odklop in izvlačenje obstoječega kabla iz omarice | 500 | KOS
Artikel | 250181 | Uvod in pritrditev kabla v omarici | 500 | KOS
Artikel | 250182 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 500 | KOS
Artikel | 250183 | Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov) | 1000 | KOS
Artikel | 250184 | Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice | 50 | KOS
Artikel | 250185 | Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števca do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec) | 1000 | KOS
Artikel | 250186 | Režijska ura za KV delavca | 600 | URA
Artikel | 250330 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 5000 | M
Artikel | 250331 | Črpanje vode s potopno črpalko | 600 | URA
SKUPAJ v EUR brez DDV
* postavka je ocenjena na povprečno dolžino 15m in se upošteva 1 kom na merilno mesto
SN ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrsta | Št. | Opis SN dela | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
Artikel | 250187 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250288 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 10 | M
Artikel | 250189 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250190 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250191 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250192 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250193 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250194 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250195 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250196 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250197 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250198 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 8 | KOS
Artikel | 250199 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250200 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250201 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250202 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250203 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250204 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250205 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250206 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250207 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250208 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250209 | Sestava in postavitev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu | 15 | KOS
Artikel | 250210 | Sestava in postavitev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog | 10 | KOS
Artikel | 250211 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV | 10 | KOS
Artikel | 250212 | Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami | 10 | KOS
Artikel | 250213 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 200m do 500m, 1 vodnik) | 5000 | M
Artikel | 250214 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik) | 5000 | M
Artikel | 250215 | Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem | 50 | GAR
Artikel | 250216 | Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga | 250 | KOS
Artikel | 250217 | Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu | 50 | KOS
Artikel | 250218 | Montaža kompozitnega izolatorja, komplet s tokovno vezjo | 50 | KOS
Artikel | 250219 | Montaža odvodnikov prenapetosti, komplet z povezavo na ozemljitev | 50 | GAR
Artikel | 250220 | Pritrditev tokovodnika z pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura | 4 | KOS
Artikel | 250221 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 200 | KOS
Artikel | 250222 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 150 | KOS
Artikel | 250223 | Demontaža sidra za N-drog | 40 | KOS
Artikel | 250224 | Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 70 | KOS
Artikel | 250225 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 30 | KOS
Artikel | 250226 | Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 15 | KOS
Artikel | 250227 | Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG | 30000 | M
Artikel | 250228 | Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo | 75 | KOS
Artikel | 250229 | Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog | 75 | KOS
Artikel | 250230 | Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo | 40 | KOS
Artikel | 250231 | Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo | 45 | KOS
Artikel | 250232 | Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo | 45 | KOS
Artikel | 250233 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 25 | KOS
Artikel | 250234 | Demontaža obešanja za SKS na obstoječem drogu | 50 | KOS
Artikel | 250332 | Demontaža tokovnih lokov | 50 | KOS
Artikel | 250235 | Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom na skladišče EG oz. deponijo | 5 | KOS
Artikel | 250236 | Demontaža TR in prevoz v skladišče EG | 20 | KOS
Artikel | 250237 | Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 10 | KOS
Artikel | 250238 | Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo | 5 | KOS
Artikel | 250239 | Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m | 30 | KOS
Artikel | 250240 | Razvlek betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 30 | KOS
Artikel | 250241 | Izdelava tokovnih lokov (bigelnov) | 30 | KOS
Artikel | 250242 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 15 | KOS
Artikel | 250243 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 15 | KOS
Artikel | 250244 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 15 | KOS
Artikel | 250245 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 15 | KOS
Artikel | 250246 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 | KOS
Artikel | 250247 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 5 | KOS
Artikel | 250248 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 | KOS
Artikel | 250249 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 5 | KOS
Artikel | 250250 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za Ericsson | 10 | KOS
Artikel | 250251 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250252 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 95 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250253 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250254 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250255 | Demontaža konzol na obstoječem A drogu | 30 | KOS
Artikel | 250256 | Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250257 | Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250258 | Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog | 50 | KOS
Artikel | 250259 | Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog | 50 | KOS
Artikel | 250261 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 4000 | M
Artikel | 250263 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 1000 | M
Artikel | 250265 | Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 4000 | M
Artikel | 250267 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 5000 | M
Artikel | 250269 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 1000 | M
Artikel | 250270 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2) | 5 | KOS
Artikel | 250271 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 30 | KOS
Artikel | 250272 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250273 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250274 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250275 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2) | 50 | KOS
Artikel | 250276 | Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 5 | KOS
Artikel | 250277 | Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 25 | KOS
Artikel | 250278 | Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250279 | Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 20 | KPL
Artikel | 250280 | Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 15 | KPL
Artikel | 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250284 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal | 5000 | M
Artikel | 250286 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal | 1000 | M
Artikel | 250288 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250290 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 1000 | M
Artikel | 250333 | Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni) | 500 | M
Artikel | 250293 | Izdelava kabelskega glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 5 | KOS
Artikel | 250294 | Izdelava kabelskega glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250295 | Izdelava kabelskega glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250296 | Izdelava kabelskega glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250340 | Izdelava kabelskega glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250297 | Izdelava kabelske spojke za trižilni kabel (od 70 do 240 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250298 | Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 5 | KOS
Artikel | 250299 | Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250300 | Priklop trižilnega kabla 1x3x70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250301 | Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 15 | KPL
Artikel | 250302 | Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 10 | KPL
Artikel | 250334 | Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP | 50 | KOS
Artikel | 250341 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 51 | KOS
Artikel | 250335 | Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kabelske kanalizacije ali kinete | 1000 | M
Artikel | 250336 | Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demontiranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG | 1000 | M
Artikel | 250337 | Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli | 5 | KOS
Artikel | 250338 | Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 5 | KOS
Artikel | 250339 | Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve | 15 | KOS
Artikel | 250303 | Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG | 2 | KPL
Artikel | 250304 | Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kabelskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe…) | 1 | KPL
Artikel | 250305 | Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom | 600 | KOS
Artikel | 250306 | Režijska ura za KV delavca | 600 | URA
SKUPAJ v EUR brez DDV
1. Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.
2. Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.
3. Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.
Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 3 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.
4. Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).
Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.
Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.
5. Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.
6. Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.
7. Vsi drogovi so v skladiščih v Škofji Loki, Tržiču, Železnikih in Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.
8. Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.
9. Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.
10. Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.
11. V primeru, da pride do demontaže SKS brez povijanja ter prevoza na skladišče, se prizna 80 % cene, ki velja za postavko "demontaža SKS s povijanjem in prevozom v skladišče."
12. V primeru, da pride do montaže obešanja SKS brez razvleka, se prizna 80 % cene, ki velja za postavko "montaža SKS z razvlekom, nošenjem na drog in napenjanjem".
13. V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.
14. Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in ga mora vključiti v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):
· Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm |  |  | · Vijaki lesni: do vključno 5 mm
· Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2 |  |  | · Vijaki samorezni
· Tulci: do vključno 10 mm2 |  |  | · Vijaki M6 do M12
· VS letev |  |  | · Podložke M6 do M12
· C profili |  |  | · Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe
· Izolirni trak |  |  | · Tipka za DDI
· Mavec |  |  | · Krpa čistilna
· Paščki: L 2500 |  |  | · Čistilo
· Žičniki: 60, 80, 100 mm |  |  | · Vezna žica
· Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna |  |  | · Jubolin kit notranji
· Vrstne sponke: do vključno 16 mm2 |  |  | · Maltit
· Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150 |  |  | · Jupol
· Razvodnica podometna: 100x100, 150x150 |  |  | · Barva temeljna
· Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm |  |  | · Barva pokrivna siva
· PN cev: do vključno 23 mm |  |  | · Razredčilo
· PN skobe: do vključno 23 mm |  |  | · Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač
· PN lok: do vključno 23 mm
· PVC vložki: do vključno 10 mm
Kraj in datum: |  | Ponudnik:
Žig in podpis:
[1] Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

## 3. sklop
PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL) – sklop 3 (območje KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora in KN Bohinj)
NN ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrsta | Št. | Opis NN dela | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
Artikel | 250102 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 8 | KOS
Artikel | 250103 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250104 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 8 | KOS
Artikel | 250105 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250106 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS | 8 | KOS
Artikel | 250107 | Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 8 | KOS
Artikel | 250108 | Montaža strešne konzole | 5 | KOS
Artikel | 250109 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 1000 | M
Artikel | 250110 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 2500 | M
Artikel | 250111 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 500 | M
Artikel | 250112 | Montaža zatezne sponke za SKS | 25 | KOS
Artikel | 250113 | Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu | 50 | KOS
Artikel | 250114 | Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a | 25 | KOS
Artikel | 250115 | Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS, ali v PMO komplet z ozemljitvami | 100 | GAR
Artikel | 250116 | Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro | 50 | KOS
Artikel | 250117 | Montaža sidra kompletno z temeljem | 10 | KOS
Artikel | 250323 | Montaža opore za N drog, komplet | 10 | KOS
Artikel | 250118 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli | 30 | KOS
Artikel | 250119 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII | 30 | KOS
Artikel | 250324 | Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 250325 | Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 10 | KOS
Artikel | 250120 | Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 50 | KOS
Artikel | 250121 | Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 30 | KOS
Artikel | 250122 | Demontaža sidra za N-drog | 20 | KOS
Artikel | 250123 | Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 25 | KOS
Artikel | 250124 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 12 | KOS
Artikel | 250125 | Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 | KOS
Artikel | 250126 | Demontaža konzole z izolatorji na drogu | 50 | KOS
Artikel | 250127 | Rezanje, skrajšanje konzole | 50 | KOS
Artikel | 250128 | Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG) | 9000 | M
Artikel | 250129 | Demontaža samonosnega kabla SKS XOO/0-A do 70 mm2 in prevoz v skladišče EG | 5000 | M
Artikel | 250130 | Demontaža NN kabla po drogu | 30 | KOS
Artikel | 250131 | Demontaža opornice z izolatorjem | 50 | KOS
Artikel | 250132 | Demontaža svetilke JR | 50 | KOS
Artikel | 250133 | Demontaža priključne omarice z droga (komplet) | 10 | KOS
Artikel | 250134 | Demontaža strešnega stojala | 20 | KOS
Artikel | 250135 | Demontaža strešnega stojala s sidrom | 20 | KOS
Artikel | 250136 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 30 | KOS
Artikel | 250137 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250138 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250139 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelski kanal | 6000 | M
Artikel | 250141 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250142 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250143 | Polaganje NN kablov vključno do 70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 6000 | M
Artikel | 250145 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm2 | 100 | KOS
Artikel | 250146 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm2 | 210 | KOS
Artikel | 250147 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 70 mm2 | 240 | KOS
Artikel | 250148 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 35 mm2 | 150 | KOS
Artikel | 250149 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 150 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250150 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 70 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250151 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 35 mm2 | 50 | KOS
Artikel | 250326 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 16 do 50 mm2 | 100 | KOS
Artikel | 250327 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 70 do 240 mm2 | 150 | KOS
Artikel | 250328 | Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom | 200 | KOS
Artikel | 250155 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 2 (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250156 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 3 (tipizacija EG) | 150 | KOS
Artikel | 250157 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 4 (tipizacija EG) | 150 | KOS
Artikel | 250158 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj | 100 | KOS
Artikel | 250159 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti | 50 | KOS
Artikel | 250160 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev) | 50 | KOS
Artikel | 250161 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev) | 50 | KOS
Artikel | 250162 | Postavitev prazne ali že opremljene kabelske omarice PS-RO ali PS-PMO | 100 | KOS
Artikel | 250163 | Izdelava notranjega priključka (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava vlečenje P žice do 10 Cu mm2 in izdelava prevezav in beljenje) * | 100 | KOS
Artikel | 250164 | Polaganje NN kabla za izdelavo notranjega priključka od PS-MO do vstopa v objekt | 500 | KOS
Artikel | 250165 | Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO | 75 | KOS
Artikel | 250166 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami | 350 | KOS
Artikel | 250167 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 100 | KOS
Artikel | 250168 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 200 | KOS
Artikel | 250169 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve) | 200 | KOS
Artikel | 250170 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 200 | KOS
Artikel | 102383 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in vzidava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG), vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102384 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del | 20 | KOS
Artikel | 102385 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102386 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 20 | KOS
Artikel | 102387 | Dolbljenje rege dimenzij 0,15×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade | 100 | M
Artikel | 250329 | Demontaža obstoječe prosto stoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli | 50 | KOS
Artikel | 250171 | Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet | 200 | KOS
Artikel | 250172 | Zamenjava trifaznega števca | 100 | KOS
Artikel | 250173 | Zamenjava enofaznega števca | 100 | KOS
Artikel | 250174 | Zamenjava stikalne ure | 100 | KOS
Artikel | 250175 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 100 | KOS
Artikel | 250176 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 100 | KOS
Artikel | 250177 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 100 | KOS
Artikel | 250178 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 100 | KOS
Artikel | 250179 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko | 250 | KOS
Artikel | 250180 | Odklop in izvlačenje obstoječega kabla iz omarice | 500 | KOS
Artikel | 250181 | Uvod in pritrditev kabla v omarici | 500 | KOS
Artikel | 250182 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 500 | KOS
Artikel | 250183 | Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov) | 1000 | KOS
Artikel | 250184 | Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice | 50 | KOS
Artikel | 250185 | Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števca do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec) | 1000 | KOS
Artikel | 250186 | Režijska ura za KV delavca | 600 | URA
Artikel | 250330 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 5000 | M
Artikel | 250331 | Črpanje vode s potopno črpalko | 600 | URA
SKUPAJ v EUR brez DDV
* postavka je ocenjena na povprečno dolžino 15m in se upošteva 1 kom na merilno mesto
SN ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrsta | Št. | Opis SN dela | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
Artikel | 250187 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250288 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 10 | M
Artikel | 250189 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250190 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250191 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250192 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250193 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250194 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250195 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250196 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250197 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 10 | KOS
Artikel | 250198 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 8 | KOS
Artikel | 250199 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250200 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250201 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250202 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250203 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250204 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250205 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250206 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250207 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250208 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 | KOS
Artikel | 250209 | Sestava in postavitev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu | 15 | KOS
Artikel | 250210 | Sestava in postavitev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog | 10 | KOS
Artikel | 250211 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV | 10 | KOS
Artikel | 250212 | Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami | 10 | KOS
Artikel | 250213 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 200m do 500m, 1 vodnik) | 5000 | M
Artikel | 250214 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik) | 5000 | M
Artikel | 250215 | Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem | 50 | GAR
Artikel | 250216 | Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga | 250 | KOS
Artikel | 250217 | Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu | 50 | KOS
Artikel | 250218 | Montaža kompozitnega izolatorja komplet s tokovno vezjo | 50 | KOS
Artikel | 250219 | Montaža odvodnikov prenapetosti komplet s povezavo na ozemljitev | 50 | GAR
Artikel | 250220 | Pritrditev tokovodnika z pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura | 4 | KOS
Artikel | 250221 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 200 | KOS
Artikel | 250222 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 150 | KOS
Artikel | 250223 | Demontaža sidra za N-drog | 40 | KOS
Artikel | 250224 | Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 70 | KOS
Artikel | 250225 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 30 | KOS
Artikel | 250226 | Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 15 | KOS
Artikel | 250227 | Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG | 30000 | M
Artikel | 250228 | Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo | 75 | KOS
Artikel | 250229 | Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog | 75 | KOS
Artikel | 250230 | Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo | 40 | KOS
Artikel | 250231 | Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo | 45 | KOS
Artikel | 250232 | Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo | 45 | KOS
Artikel | 250233 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 25 | KOS
Artikel | 250234 | Demontaža obešanja za SKS na obstoječem drogu | 50 | KOS
Artikel | 250332 | Demontaža tokovnih lokov | 50 | KOS
Artikel | 250235 | Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom v skladišče EG oz. na deponijo | 5 | KOS
Artikel | 250236 | Demontaža TR in prevoz v skladišče EG | 20 | KOS
Artikel | 250237 | Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 10 | KOS
Artikel | 250238 | Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo | 5 | KOS
Artikel | 250239 | Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m | 30 | KOS
Artikel | 250240 | Razvlek betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 30 | KOS
Artikel | 250241 | Izdelava tokovnih lokov (bigelnov) | 30 | KOS
Artikel | 250242 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 15 | KOS
Artikel | 250243 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 15 | KOS
Artikel | 250244 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 15 | KOS
Artikel | 250245 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 15 | KOS
Artikel | 250246 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 | KOS
Artikel | 250247 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 5 | KOS
Artikel | 250248 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 | KOS
Artikel | 250249 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za kabel Ericsson AXCES | 5 | KOS
Artikel | 250250 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za Ericsson | 10 | KOS
Artikel | 250251 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250252 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250253 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x70 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250254 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s kablom Ericsson AXSCES 1x3x70 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 1000 | M
Artikel | 250255 | Demontaža konzol na obstoječem A drogu | 30 | KOS
Artikel | 250256 | Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250257 | Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG) | 50 | KOS
Artikel | 250258 | Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog | 50 | KOS
Artikel | 250259 | Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog | 50 | KOS
Artikel | 250261 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 4000 | M
Artikel | 250263 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 1000 | M
Artikel | 250265 | Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 4000 | M
Artikel | 250267 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 5000 | M
Artikel | 250269 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 1000 | M
Artikel | 250270 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2) | 5 | KOS
Artikel | 250271 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 30 | KOS
Artikel | 250272 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250273 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250274 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 20 | KOS
Artikel | 250275 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2) | 50 | KOS
Artikel | 250276 | Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 5 | KOS
Artikel | 250277 | Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 25 | KOS
Artikel | 250278 | Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250279 | Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 20 | KPL
Artikel | 250280 | Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 15 | KPL
Artikel | 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal | 4000 | M
Artikel | 250284 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal | 5000 | M
Artikel | 250286 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal | 1000 | M
Artikel | 250288 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250290 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 | M
Artikel | 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 1000 | M
Artikel | 250333 | Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni) | 500 | M
Artikel | 250293 | Izdelava kabelskega glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 5 | KOS
Artikel | 250294 | Izdelava kabelskega glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250295 | Izdelava kabelskega glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250296 | Izdelava kabelskega glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250340 | Izdelava kabelskega glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250297 | Izdelava kabelske spojke za trižilni kabel (od 70 do 240 mm2) | 15 | KOS
Artikel | 250298 | Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 5 | KOS
Artikel | 250299 | Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250300 | Priklop trižilnega kabla 1x3x70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 15 | KOS
Artikel | 250301 | Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 15 | KPL
Artikel | 250302 | Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 10 | KPL
Artikel | 250334 | Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP | 50 | KOS
Artikel | 250341 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 51 | KOS
Artikel | 250335 | Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kabelske kanalizacije ali kinete | 1000 | M
Artikel | 250336 | Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demontiranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG | 1000 | M
Artikel | 250337 | Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli | 5 | KOS
Artikel | 250338 | Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 5 | KOS
Artikel | 250339 | Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve | 15 | KOS
Artikel | 250303 | Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG | 2 | KPL
Artikel | 250304 | Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kabelskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe…) | 1 | KPL
Artikel | 250305 | Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom | 600 | KOS
Artikel | 250306 | Režijska ura za KV delavca | 600 | URA
SKUPAJ v EUR brez DDV
1. Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.
2. Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.
3. Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.
Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 3 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.
4. Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).
Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.
Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.
5. Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.
6. Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.
7. Vsi drogovi so v skladiščih v Škofji Loki, Tržiču, Železnikih in Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.
8. Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.
9. Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.
10. Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.
11. V primeru, da pride do demontaže SKS brez povijanja ter prevoza na skladišče, se prizna 80 % cene, ki velja za postavko "demontaža SKS s povijanjem in prevozom v skladišče."
12. V primeru, da pride do montaže obešanja SKS brez razvleka, se prizna 80 % cene, ki velja za postavko "montaža SKS z razvlekom, nošenjem na drog in napenjanjem".
13. V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.
14. Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in ga mora vključiti v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):
· Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm |  |  | · Vijaki lesni: do vključno 5 mm
· Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2 |  |  | · Vijaki samorezni
· Tulci: do vključno 10 mm2 |  |  | · Vijaki M6 do M12
· VS letev |  |  | · Podložke M6 do M12
· C profili |  |  | · Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe
· Izolirni trak |  |  | · Tipka za DDI
· Mavec |  |  | · Krpa čistilna
· Paščki: L 2500 |  |  | · Čistilo
· Žičniki: 60, 80, 100 mm |  |  | · Vezna žica
· Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna |  |  | · Jubolin kit notranji
· Vrstne sponke: do vključno 16 mm2 |  |  | · Maltit
· Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150 |  |  | · Jupol
· Razvodnica podometna: 100x100, 150x150 |  |  | · Barva temeljna
· Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm |  |  | · Barva pokrivna siva
· PN cev: do vključno 23 mm |  |  | · Razredčilo
· PN skobe: do vključno 23 mm |  |  | · Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač
· PN lok: do vključno 23 mm
· PVC vložki: do vključno 10 mm
Kraj in datum: |  | Ponudnik:
Žig in podpis:
[1] Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.