**PONUDBA[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. sklop: Dobava NN izoliranih stikalnih letev (v EUR brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **2. sklop: Dobava varovalnih ločilnih stikal (v EUR brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | Do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN**[[2]](#footnote-2)

SKLOP 1: NN IZOLIRANE STIKALNE LETVE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Opis** | **Količina** | **Enota** | **Cena/enoto (C0)****V EUR brez DDV** | **Skupaj****v EUR brez DDV** |
|  | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 00, In = 160 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 2.000 | kos |  |  |
|  | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 1, In = 250 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 250 | kos |  |  |
|  | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 2, In = 400 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 150 | kos |  |  |
|  | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 2, In = 400 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm(povezava dveh letev za možnost sočasnega izklopa dveh varovalnih letev – opcijsko naročilo) | 25 | kos |  |  |
|  | NN STIKALNA LETEV VELIKOSTI 3, In = 630 A, ZBIRALČNI SISTEM 185 mm | 25 | kos |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |

Plastika1[[3]](#footnote-3) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oblika *(peleti, kroglice idr.)* = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plastika23 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oblika *(peleti, kroglice idr.)* = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[4]](#footnote-4)**

SKLOP 2: NN VAROVALNA LOČILNA STIKALA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Opis** | **Količina** | **Enota** | **Cena/enoto (C0)****V EUR brez DDV** | **Skupaj****v EUR brez DDV** |
|  | VAROVALNI LOČILNIK 000 3P | 3.000 | kos |  |  |
|  | VAROVALNI LOČILNIK 00 3P | 800 | kos |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |

Plastika1[[5]](#footnote-5) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oblika *(peleti, kroglice idr.)* = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plastika25 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oblika *(peleti, kroglice idr.)* = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

1. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ponudnik mora na tem mestu vpisati ustrezni vrsti plastične surovine, ki ju oprema največ vsebuje, glede na vrsto surovine in njeno obliko, kot je navedeno na spletni strani: [https://plasticker.de/preise/preise\_monat\_single\_en.php)](https://plasticker.de/preise/preise_monat_single_en.php). Če ponudnik plastične surovine in/ali oblike ne bo vpisal, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ponudnik mora na tem mestu vpisati ustrezni vrsti plastične surovine, ki ju oprema največ vsebuje, glede na vrsto surovine in njeno obliko, kot je navedeno na spletni strani: [https://plasticker.de/preise/preise\_monat\_single\_en.php)](https://plasticker.de/preise/preise_monat_single_en.php). Če ponudnik plastične surovine in/ali oblike ne bo vpisal, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. [↑](#footnote-ref-5)