**PONUDBENI PREDRAČUN: DOBAVA NN KABELSKEGA PRIBORA ZA 1kV KABLE**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Opis** | **Količina** | **Enota** | **Cena / enoto****V EUR brez DDV** | **Skupaj****v EUR brez DDV** |
|  | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x16 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 400 | kos |  |  |
|  | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x35 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 500 | kos |  |  |
|  | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x70 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 3000 | kos |  |  |
|  | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x150 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 1000 | kos |  |  |
|  | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x240 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 150 | kos |  |  |
|  | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 10 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 500 | kos |  |  |
|  | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 16 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 500 | kos |  |  |
|  | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 35 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 1000 | kos |  |  |
|  | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 70 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 3000 | kos |  |  |
|  | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 150 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 1500 | kos |  |  |
|  | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 240 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 800 | kos |  |  |
| **SKUPAJ:** |  **EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | **Podpis:** |

1. Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. [↑](#footnote-ref-1)