**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAP. ŠT.** | **NAZIV BLAGA** | **KOS** | **Cena/enoto EUR** | **Skupaj EUR** |
| 1 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE VN STIKALIŠČ NA PROSTEM | 1 |  |  |
| 2 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE VN STIKALIŠČ NA PROSTEM | 1 |  |  |
| 3 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 1 |  |  |
| 4 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 1 |  |  |
| 5 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 1 |  |  |
| 6 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 1 |  |  |
| 7 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 1 |  |  |
| 8 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 1 |  |  |
| 9 | VEČDELNA IZOLIRNA PALICA ZA VN POSLUŽEVANJE | 1 |  |  |
| 10 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA SN POSLUŽEVANJE | 1 |  |  |
| 11 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA SN POSLUŽEVANJE | 1 |  |  |
| 12 | ENOPOLNI SN INDIKATOR PRISOTNOSTI NAPETOSTI 10-36 kV Z IZOLIRNO TELESKOPSKO PALICO | 1 |  |  |
| 13 | ENOPOLNI VN INDIKATOR PRISOTNOSTI NAPETOSTI 110 Kv Z IZOLIRNO TELESKOPSKO PALICO | 1 |  |  |
| 14 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN GOLIH PROSTOZRAČNIH VODOV S TAL | 1 |  |  |
| 15 | KOMBINIRANA GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN in NN GOLIH PROSTOZRAČNIH VODOV Z DROGA | 1 |  |  |
| 16 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN GOLIH PROSTOZRAČNIH VODOV Z DROGA ALI DVIŽNE KOŠARE | 1 |  |  |
| 17 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE NN KABELSKO RAZDELILNIH OMARIC | 1 |  |  |
| 18 | SET IZOLIRNEGA ORODJA ZA ČIŠČENJE, ŽAGANJE IN OBREZOVANJE TRAS | 1 |  |  |
| 19 | SET IZOLIRNEGA ORODJA ZA ČIŠČENJE, ŽAGANJE IN OBREZOVANJE TRAS | 1 |  |  |
| 20 | IZOLIRNA ROČKA ZA MENJAVO VAROVALK Z USNJENO ROKAVICO | 1 |  |  |
| 21 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA MANIPULACIJO DALJINSKO VODENIH LOČILNIH MEST (DVLM) | 1 |  |  |
| 22 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA MANIPULACIJO DALJINSKO VODENIH LOČILNIH MEST (DVLM) | 1 |  |  |
| 23 | IZOLIRNA LESTEV | 1 |  |  |
| 24 | ZAŠČITNA ČELADA Z VGRAJENIM VIZIRJEM | 10 |  |  |
| 25 | FIKSNA OZEMLJITVENA TOČKA ZA GOLE PROSTOZRAČNE VODE | 1 |  |  |
| 26 | IZOLIRNO PREGRINJALO | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna vrednost v EUR brez DDV** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popust za dodatno opremo po ceniku dobavitelja[[2]](#footnote-2)** | \_\_\_\_\_\_\_\_ % popusta |

V ceno morajo biti vključeni vsi stroški, ki jih ima dobavitelj z dobavo navedene opreme, vključno z dostavo v glavno skladišče naročnika (na naslovu naročnika) ter z usposabljanji na lokaciji (največ 40 oseb).

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

1. Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Popust je fiksen ves čas trajanja okvirnega sporazuma. [↑](#footnote-ref-2)