**PONUDBA[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Naslov: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ID za DDV: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kontaktni e-naslov in telefon: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV22-017, dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Za predmet naročila:** | **Vzdrževnje in nakup klimatskih naprav za obdobje petih let** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena A + B (v EUR brez DDV):** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika (potne, materialne ipd.) s predmetnim naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

**Rok dobave klimatskih naprav** je 30 dni od prejema naročila.

**Rok plačila** je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

**Garancijski rok za dobavljene klimatske naprave:** najmanj24 mesecev od dobave.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe:** | \_\_\_\_ *(najmanj 20)* dni od roka za oddajo ponudb  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN**

**A) VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Skupaj (cena skupaj/leto x 5 let)****v EUR brez DDV** |
| Vzdrževanje 55 klimatskih naprav za obdobje petih let | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

| **Št.** | **Klimatske naprave – objekt** | **Tip klimatskih naprav** | **Cena/enoto[[2]](#footnote-2)** | **Število letnih pregledov** | **Cena skupaj/leto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | RTP LABORE  | MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  |  | 2  |  |
| 2  | RTP LABORE  | MITSUBISHI HEAVY SRK71 ZR-W  |  | 2  |  |
| 3  | RTP LABORE  | MITSUBISHI HEAVY SRK71 ZR-V/  |  | 2  |  |
| 4  | RTP LABORE  | MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZS-W  |  | 2  |  |
| 5  | RTP JESENICE  | AIRWELL mod: FLO 30  |  | 2  |  |
| 6  | RTP ŠKOFJA LOKA  | MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  |  | 2  |  |
| 7  | RTP PRIMSKOVO  | MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  |  | 2  |  |
| 8  | RTP RADOVLJICA  | MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  |  | 2  |  |
| 9  | RTP ŽELEZNIKI  | AIRWELL mod: PNX018  |  | 2  |  |
| 10  | RTP KRANJSKA GORA  | MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S  |  | 2  |  |
| 11  | RR JEZERSKO  | MITSUBISHI HEAVY FDEN35VF in Dantherm FB 810  |  | 2  |  |
| 12  | RTP BLED TK PROSTOR  | MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S  |  | 2  |  |
| 13  | RTP BOHINJ  | AIRWELL mod: FLO 12 DCI  |  | 2  |  |
| 14  | RR LUBNIK  | MITSUBISHI HEAVY 35?  |  | 2  |  |
| 15  | RR MOHOR  | MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJX-S  |  | 2  |  |
| 16  | RR RAVNI POD STOLOM 1  | MITSUBISHI SRK35ZM-S  |  | 2  |  |
| 17  | RR RAVNI POD STOLOM 2  | AIRWELL mod: FLO 12  |  | 2  |  |
| 18  | SISTEMSKI PROSTOR MV3A, KRANJ- 3, nadstropje  | MITSIBISHI ELEKTRIK PUHZ-RP71  |  | 3  |  |
| 19  | SISTEMSKI PROSTOR MV3A, KRANJ- 3, nadstropje  | MITSIBISHI ELEKTRIK PUHZ-RP71  |  | 3  |  |
| 20  | RTP TRŽIČ  | AIRWELL mod: SX24  |  | 2  |  |
| 21  | UPS PROSTOR MV3A, KRANJ - KLET  | MITSUBISHI HEAVY FDEN71VF  |  | 3  |  |
| 22  | PROSTOR 601 MV3A, KRANJ - MOBITEL  | MITSUBISHI HEAVY SRK71 R-S  |  | 3  |  |
| 23  | PROSTOR 602 MV3A, KRANJ - SERVERJI. SCADA  | AIRWELL mod: SX 30 DCI  |  | 3  |  |
| 24  | PROSTOR 602 V UPRAVNI STAVBI - SERVERJI. SCADA  | AIRWELL mod: SX 30 ON/OFF  |  | 3  |  |
| 25  | PROSTOR 603 MV3A, KRANJ - RADIO  | AIRWELL mod: SX 30 DCI  |  | 3  |  |
| 26  | PROSTOR 603 MV3A, KRANJ - TK NADZOR  | AIRWELL mod: PNX 12 DCI  |  | 3  |  |
| 27  | KLETNI PROSTOR MV3A, KRANJ - VIDEO NADZOR  | MITSUBISHI HEAVY SRK35  |  | 3  |  |
| 28  | TK PROSTOR MV3A, KRANJ  | MITSUBISHI HEAVY SRK 35  |  | 3  |  |
| 29  | SKLADIŠČE MV3A, KRANJ  | AIRWELL mod: NI VIDNA ; 12?  |  | 3  |  |
| 30  | RTP RADOVLJICA - KOMANDNI PROSTOR  | MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZS-W  |  | 2  |  |
| 31  | RTP BLED - KOMANDNI PROSTOR  | MITSUBISHI HEAVY 35’  |  | 2  |  |
| 32  | RTP ŠKOFJA LOKA - KOMANDNI PROSTOR  | MITSUBISHI HEAVY 35’  |  | 2  |  |
| 33  | RTP ZLATO POLJE - TK PROSTOR  | AIRWELL mod: PNX 9:  |  | 2  |  |
| 34  | RTP MOSTE  | FUJITSU mod: ASYA 12 LGC DO;  |  | 2  |  |
| 35  | RR DOBRČA  | MITSUBISHI HEAVY 35’  |  | 2  |  |
| 36  | RTP ZLATO POLJE - KOMANDNI PROSTOR  | MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZJ-S  |  | 2  |  |
| 37  | RTP MEDVODE  | MITSUBISHI HEAVY 35?  |  | 2  |  |
| 38  | RTP MEDVODE  | MITSUBISHI HEAVY 35’  |  | 2  |  |
| 39  | TK ŽIROVNICA  | MITSUBISHI HEAVY 35’  |  | 2  |  |
| 40  | TK ŽIROVNICA  | MITSIBISHI ELEKTRIC 35’  |  | 2  |  |
| 41  | TK KRANJSKA GORA  | DANTHERM COMBOCOOLING 10  |  | 2  |  |
| 42  | TK ŽIROVNICA  | MITSUBISHI HEAVY SRK 25  |  | 2  |  |
| 43  | TK ŽIROVNICA  | MITSUBISHI HEAVY SRK 25  |  | 2  |  |
| 44  | TK ŽIROVNICA  | MITSUBISHI HEAVY SRK 35  |  | 2  |  |
| 45  | PISARNA SIGI, MV3A, KRANJ  | MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  |  | 2  |  |
| 46  | DELAVNICA SIGI, MV3A, KRANJ  | MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  |  | 2  |  |
| 47  | DELAVNICA SIG2, MV3A, KRANJ  | MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  |  | 2  |  |
| 48  | PISARNA SIG2, MV3A, KRANJ  | MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  |  | 2  |  |
| 49  | PISARNA NAD SKLADIŠČEM ŠTEVCEV, MV3A, KRANJ  | MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  |  | 2  |  |
| 50  | RP TRATA  | MITSUBISHI HEAVY SRK35  |  | 2  |  |
| 51  | KN CERKLJE  | MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZS-S  |  | 2  |  |
| 52  | RP VISOKO  | MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S  |  | 2  |  |
| 53  | RR LAJNAR  | MITSUBISHI HEAVY FDEN35VF in Dantherm FB 900  |  | 2  |  |
| 54  | RTP BRNIK  | MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-5F35  |  | 2  |  |
| 55  | RTP NAKLO  | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK/SRC 35 ZS-S  |  | 2  |  |
|    |   | *Skupaj pregledov/leto* |  | *121* |  |

**B) NAKUP KLIMATSKIH NAPRAV[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Opis** | **Količina** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR** **brez DDV** |
| 1. | Klimatska naprava MITSHUBISHI Heavy Industries SRK/SRC 71 ZR-W DCI R32[[4]](#footnote-4) |  1 |  |  |
| 2. | Klimatska naprava MITSHUBISHI Heavy Industries SRK/SRC 32 ZS-W DCI R32[[5]](#footnote-5) |  3 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A + B (skupaj v EUR brez DDV)** |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

1. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cena/enoto mora vsebovati vse potne in druge materialne stroške, tudi stroške za drobni material. [↑](#footnote-ref-2)
3. V primeru, da bodo klimatske naprave, navedene v ponudbenem predračunu, kupljene v letu 2022, velja cena iz ponudbenega predračuna. Ta cena velja tudi v naslednjih letih veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da se cene klimatskih naprav na svetovnem trgu povečajo za več kot 10 %. V tem primeru se bosta pogodbeni stranki posebej dogovorili za ceno. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ponudnik naj ponudi klimatsko napravo MITSHUBISHI Heavy Industries SRK/SRC 71 ZR-W DCI R32, vključno z montažo klima naprave z vsem potrebnim inštalacijskim materialom ter manipulativnimi stroški, kakor tudi  demontažo obstoječe klimatske naprave. Klimatska naprava bo nameščena v šestem nadstropju poslovne stavbe naročnika. Ponudba mora vsebovati tudi stroške standardne montaže in morebitne manipulativne stroške.  [↑](#footnote-ref-4)
5. Naročnik predvideva, da bo za potrebe vzdrževanja (menjave) ali širitev v času trajanja vzdrževalne pogodbe, kupil tudi tri klimatske naprave MITSHUBISHI Heavy Industries SRK/SRC 32 ZS-W DCI R32 ali podobne. Ponudba mora vsebovati tudi stroške standardne montaže in morebitne manipulativne stroške. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če teh klimatskih naprav ne bo naročil ali jih bo naročil manj kot tri. [↑](#footnote-ref-5)