**PRILOGA D/1**

**PONUDBA[[1]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvedba gradbenih del za asfaltiranje občinske ceste Šenčur-Velesovo (v EUR brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | **Do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:Podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)[[2]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Opis postavke** | **Enota** | **Količina** | **Cena/enoto****(v EUR brez DDV)** | **Cena skupaj****(v EUR brez DDV)** |
| 1. | Rušenje asfalta z rezkanjem v debelini 4 cm, nakladanje in odvoz rezkanega materiala na deponijo. | m2 | 665 |  |  |
| 2. | Čiščenje in pobrizg obstoječe asfaltne rezkane podlage z bitumensko emulzijo. | m2 | 5.430 |  |  |
| 3. | Izravnava obstoječe asfaltne podlage z AC 11 surf B50/70 A4 v povprečni debelini 2,0 cm. | t | 122 |  |  |
| 4. | Dobava in polaganje asfalta v sestavi: AC 11 surf B 50/70 A3; v debelini 4 cm. | m2 | 4.900 |  |  |
| 5. | Dobava in polaganje asfalta v sestavi: SMA 11 surf B 50/70 A3; v debelini 4 cm. | m2 | 545 |  |  |
| 6. | Dvig obstoječih pokrovov jaškov dim 60/60 cm na višino do 5 cm, komplet z rezrezom, rušenjem betona in asfalta, odvozom, ter opaženje in betoniranje pokrova na novo višino. | kos | 16 |  |  |
| 7. | Humuziranje robov nasipa od bankine do obstoječega terena z dobavo, razgrinjanjem v deb. 10 cm, valjanjem in sejanjem travnega semena. | m2 | 1.400 |  |  |
| 8. | Izdelava bankine iz 2x sejanega gramoza, nagib 4 % navzven, širina do 0,5 m, dobava, vgrajevanje in utrjevanje. | m2 | 900 |  |  |
|  | Nepredvidena dela (obračun samo na podlagi predhodno potrjene ponudbe) | % | 2 |  |  |
|  | **Skupaj (v EUR brez DDV):** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:Podpis: |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-3)