**PONUDBENI PREDRAČUN: Dobava tipk za števce[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA** | **Količina (kos)** | **ENOTA** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | **TIPKA ZA ŠTEVEC S PRIPADAJOČO OPREMO****Komplet mora vsebovati** naslednje:- 1x tipka iz PVC materiala premer za izvrtino M22;- 1x nosilec kontaktov tipke;- 1x kontaktni del tipke;1NO- 2x žica preseka 0,75 mm 2 in dolžine 1,5m,- 4x pritrdila za vezice in- 4x vezice. | 8000 | kos |  |  |
| 2. | **Komplet podložk iz inox materiala**- 3x podložka iz INOX materiala (dimenzije v prilogi). | 4000 | komplet |  |  |
| **SKUPAJ:** |  **EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

1. Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. [↑](#footnote-ref-1)