**V. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako materiala, ki ga ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek materiala, ki ga ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

**Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPKA ZA ŠTEVEC** | | |
| **TEHNIČNI PODATKI** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip tipke | navesti |  |
| - min. IP zaščita | IP 67 |  |
| - garancijski rok | 36 mesecev |  |

|  |
| --- |
| **DODATNI TEHNIČNI POGOJI ZA DOBAVO TIPKE ZA ŠTEVEC:** |
| ***Ponujena tipka za števec mora ustrezati naslednjim zahtevam in pogojem:***  Komplet (»blister«) mora vsebovati naslednje:  - 1x tipka iz PVC materiala premer za izvrtino M22;  - 1x nosilec kontaktov tipke;  - 1x kontaktni del tipke;1NO  - 3x podložka iz INOX materiala (dimenzije v prilogi).  - 2x žica preseka 0,75 mm 2 in dolžine 1,5m,  - 4x pritrdila za vezice in  - 4x vezice.  Tipka mora ustrezati standardu IEC 60947-5. |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ime in priimek:

Žig in podpis: