## GLAVA
POPIS DEL
investitor:
ELEKTRO GORENJSKA d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj
REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH PROSTOROV UPRAVNA STAVBA ELEKTRO GORENJSKA D.D.
REKAPITULACIJA
A | PROJEKTIVA | 0
B | TEH. DOKUMENTACIJA | 0
C | INVESTICIJE | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV 22% | 0
| skupaj z DDV | 0

## A. 1. nadst. projektiva (B)
A. | NADSTOPJE 1 - stavba A |  |  | pisarna projektiva
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
1. | zaščita transportnih poti med izvajanjem del pred poškodbami | m2 | 80 |  | 0
0
2. | protiprašna zaščita prostorov med izvajanjem del | m2 | 20 |  | 0
0
3. | demontaža opreme in iznos, zaščita opreme med izvajanjem del ter ponovna montaža po zaključku del | kpl | 1 |  | 0
0
4. | demontaža notranjih vrat z nadsvetlobo z odnosom v depo investitorja, vrata velikosti do 3m2/kom | kom | 1 |  | 0
0
5. | rušenje suhomontažne predelne stene debeline 10cm z iznosom ruševin iz objekta in transportom v stalni depo izvajalca del | m2 | 16.2 |  | 0
0
6. | odstranitev obstoječega iglanega poda vključno z brušenjem podlage kot priprava za nov tlak | m2 | 51.3 |  | 0
0
7. | zapora obstoječe odprtine vrat v predelni steni z izdelavo kovinske podkonstrukcije obojestransko dvojno mavčno ploščo in vmesno zvočno izolacijo, stena debeline 10 cm | m2 | 2.9 |  | 0
0
8. | odstranitev spuščenega stropa po sistemu armstrong v pasu cca 2,00m na mestu predelne stene in izdelava nove podkonstrukcije ter dobava in montaža novih polnil s prilagoditvijo rastru stropa | m2 | 12 |  | 0
0
9. | sanacija šlicev vertikal obstoječih predelnih sten z lepljenjem mavčnih plošč, bandažiranjem in glajenjem v pasu do 30cm, stena debeline 10 cm | m | 5.8 |  | 0
0
10. | bandažiranje 2x, kitanje in oplesk mavčnokartonskih površin s poldisperzijsko barvo 3x | m2 | 8.2 |  | 0
0
11. | manjša popravila obstoječih finoometanih sten, prednamaz, kitanje in oplesk s poldisperzijsko barvo 3x | m2 | 78.9 |  | 0
0
12. | popravilo pralnega opleska na hodniku - ocena | m2 | 26 |  | 0
0
13. | kitanje stikov z akrilnim kitom med različnimi konstrukcijskimi elementi | m | 32 |  | 0
0
14. | dobava in polaganje iglanega poda višje kvalitete z lepljenjem na podlago ( priprava podlage z izravnalno maso in brušenjem zajeti v ceno), stranske letve v PVC profilu z vstavljenim trakom poda | m2 | 52 |  | 0
0
15. | delo elektroinštalaterja pri odstranitvi in ponovni montaži električne opreme | ur | 22 |  | 0
0
16. | delo elektroinštalaterja pri odstranitvi in ponovni montaži električne opreme - materialni stroški ( luči, stikala, kanali, vtičnice, … | kpl | 1 |  | 0
0
17. | čiščenje objekta po zaključku del, tlaki, stene, oprema, … | m2 | 120 |  | 0
0
18. | nepredvidena dela 10% |  | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B. 2. nadst. teh. dok. (A)
B. | NADSTROPJE 2 - stavba B - pisarna 1 |  |  | pisarna teh. dok.
II. Nadstropje
št.pos. | opis dela | EM | količina | EUR/EM | skupaj v EUR
1. | demontaža lesene predelne stene z nadsvetlobo dimenzij 295 x 275cm z iznosom iz objekta in odvozom v stalni depo | kpl | 1 |  | 0
0
2. | demontaža pisarniških omar (kot vmesna stena), višina omar 215cm in nadsvetloba - zasteklitev višine 60 cm, skupna višina 275cm, dolžina 485cm, demontaža in transport iz objekta v stalni depo | kpl | 1 |  | 0
0
3. | odstranitev iglanega poda vključno z kotnimi letvami in z brušenjem lepila iz betonske podlage ter odvozom v stalni depo | m2 | 58.4 |  | 0
0
4. | izdelava suhomontažnih predelnih sten W112 debeline 12,5cm z izdelavo kovinske podkonstrukcije, vmesno izolacijo in dvojno mavčno ploščo | m2 | 9.6 |  | 0
0
5. | izdelava ojačitev v predelni steni z UA profili za pritrditev nadsvetlobe | m | 7.1 |  | 0
0
6. | izdelava nadsvetlobe nad mavčno steno fiksno zastekljena z izolativnim dvojnim steklom, dolžina zasteklitve 295cm, višina 60 cm | kom | 1 |  | 0
0
7. | popravilo manjših poškodb in oplesk sten s poldisperzijsko barvo 3x - obstoječe stene | m2 | 122 |  | 0
0
8. | popravilo manjših poškodb in oplesk stropov s poldisperzijsko barvo 3x | m2 | 58.8 |  | 0
0
9. | bandažiranje, glajenje 2x in oplesk mavčnokartonskih sten s poldisperzijsko barvo 3x | m2 | 19.2 |  | 0
0
10. | priprava podlage in polaganje iglanega poda v roli debeline 6mm z lepljenjem na podlago ter stenskimi letvami, pod po izbiri naročnika nabavne cene do 25,00€/m2 | m2 | 58.4 |  | 0
0
11. | delo elektroinštalaterja pri odstranitvi in ponovni montaži električne opreme - materialni stroški ( luči, stikala, kanali, vtičnice, … | kpl | 1 | 0 | 0
0
12. | delo elektroinštalaterja pri odstranitvi in ponovni montaži električne opreme | ur | 20 |  | 0
0
13. | zaščita površin med izvajanjem del - pavšal | kpl | 1 |  | 0
0
14. | čiščenje prostorov po zaključku del | m2 | 90 |  | 0
0
15. | nepredvidena dela 10% |  | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C. 2. nadst. investicije (A)
C. | NADSTROPJE 2 - stavba B - pisarna 2 |  |  | pisarna investicije
št.pos. | opis dela | EM | količina | EUR/EM | skupaj v EUR
1. | demontaža steklene predelne stene z vmesnimi enokrilnimi steklenimi vrati dimenzij 250 x 275cm z iznosom iz objekta in odvozom v stalni depo | kpl | 1 |  | 0
0
2. | odstranitev notranjega stavbnega pohištva - vrata velikosti do 2,5m2/kom s transportom v stalni depo | kom | 2 |  | 0
0
3. | rušenje suhomontažnih predelnih sten debeline do 20cm z iznosom iz objekta in transportom v stalni depo | m2 | 19 |  | 0
0
4. | odstranitev iglanega poda vključno z kotnimi letvami in z brušenjem lepila iz betonske podlage ter odvozom v stalni depo | m2 | 44.2 |  | 0
0
5. | izdelava suhomontažnih predelnih sten W112 debeline 12,5cm z izdelavo kovinske podkonstrukcije, vmesno izolacijo in dvojno mavčno ploščo | m2 | 5.6 |  | 0
0
6. | izdelava ojačitev v predelni steni z UA profili za pritrditev nadsvetlobe | m | 9.8 | 0 | 0
0
7. | izdelava nadsvetlobe nad mavčno steno fiksno zastekljena z izolativnim dvojnim steklom, dolžina zasteklitve 185cm, višina 60 cm | kom | 1 |  | 0
0
8. | izdelava, dobava in montaža notranjih enokrilnih polnih vrat v plohastem podboju, krilo in podboj furnirana in lakirana, ključavnica, kljuka in okovje s tremi nasadili, vrata opremljena z odbijači, svetlih dimenzij 80/210 cm | kom | 1 |  | 0
0
9. | popravilo manjših poškodb in oplesk sten s poldisperzijsko barvo 3x - obstoječe stene | m2 | 66.8 |  | 0
0
10. | popravilo manjših poškodb in oplesk stropov s poldisperzijsko barvo 3x | m2 | 44.2 |  | 0
0
11. | bandažiranje, glajenje 2x in oplesk mavčnokartonskih sten s poldisperzijsko barvo 3x | m2 | 11.2 |  | 0
0
12. | priprava podlage in polaganje iglanega poda v roli debeline 6mm z lepljenjem na podlago ter stenskimi letvami, pod po izbiri naročnika nabavne cene do 25,00€/m2 | m2 | 44.2 |  | 0
0
13. | delo elektroinštalaterja pri odstranitvi in ponovni montaži električne opreme - materialni stroški ( luči, stikala, kanali, vtičnice, … | kpl | 1 | 0 | 0
0
14. | delo elektroinštalaterja pri odstranitvi in ponovni montaži električne opreme | ur | 20 |  | 0
0
15. | zaščita površin med izvajanjem del - pavšal | kpl | 1 |  | 0
0
16. | čiščenje prostorov po zaključku del | m2 | 60 |  | 0
0
17. | nepredvidena dela 10% |  | 0.1 | 0 | 0
0
| skupaj: |  |  |  | 0