**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV v EUR brez DDV** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 5. točki dokumentacije) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Blago** | | | **Količina** | **ENM** | **Teža Al v kablu**  **kg/m**  **(WAl)** | **Teža Cu v kablu**  **kg/m**  **(WCu)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV**  **(CE)** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | NN KABEL 4 x 70SM mm2 HDPE | | | 13.000 | m |  | / |  |  |
| 2. | NN KABEL 4 x 150SM mm2 HDPE | | | 20.000 | m |  | / |  |  |
| 3. | NN KABEL 4 x 240SM mm2 HDPE | | | 8.000 | m |  | / |  |  |
| 4. | NN KABEL 4 x 70SM mm2 PVC | | | 52.000 | m |  | / |  |  |
| 5. | NN KABEL 4 x 150SM mm2 PVC | | | 52.000 | m |  | / |  |  |
| 6. | NN KABEL 4 x 240SM mm2 PVC | | | 16.000 | m |  | / |  |  |
| 7. | NN KABEL 1 x 185 mm2 (FG16(O)R) | | | 4.000 | m | / |  |  |  |
| 8. | NN KABEL 1 x 240 mm2 (FG16(O)R) | | | 1.500 | m | / |  |  |  |
| 9. | NN KABEL 5 x 10 mm2 | | | 20.000 | m | / |  |  |  |
| 10. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 6 mm2 | | | 2.600 | m | / |  |  |  |
| 11. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 10 mm2 | | | 20.000 | m | / |  |  |  |
| 12. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 16 mm2 | | | 7.800 | m | / |  |  |  |
| 13. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 25 mm2 | | | 7.800 | m | / |  |  |  |
| 14. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 35 mm2 | | | 10.500 | m | / |  |  |  |
| 15. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 50 mm2 | | | 5.000 | m | / |  |  |  |
| 16. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 70 mm2 | | | 2.500 | m | / |  |  |  |
| 17. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 95 mm2 | | | 2.500 | m | / |  |  |  |
|  | |  | **SKUPAJ:** | | | | | |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujeno blago v celoti ustreza tehničnim zahtevam.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)