PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

| Dobava ozemljitev in opreme za delo v bližini naprav pod napetostjo v EUR brez DDV | _______________________EUR |
| --- | --- |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

| Veljavnost ponudbe | _________ (najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PONUDBENI PREDRAČUN

| ZAP. ŠT. | NAZIV OPREME | KOS | Cena/enoto EUR | Skupaj EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE VN STIKALIŠČ NA PROSTEM | 15 |  |  |
| 2 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE VN STIKALIŠČ NA PROSTEM | 15 |  |  |
| 3 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 2 |  |  |
| 4 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 2 |  |  |
| 5 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 2 |  |  |
| 6 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 2 |  |  |
| 7 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 2 |  |  |
| 8 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN TRANSFORMATORJEV IN CELIC V STIKALIŠČIH | 2 |  |  |
| 9 | VEČDELNA IZOLIRNA PALICA ZA VN POSLUŽEVANJE | 2 |  |  |
| 10 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA SN POSLUŽEVANJE | 1 |  |  |
| 11 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA SN POSLUŽEVANJE | 3 |  |  |
| 12 | ENOPOLNI SN INDIKATOR PRISOTNOSTI NAPETOSTI 10-36 kV Z IZOLIRNO TELESKOPSKO PALICO | 2 |  |  |
| 13 | ENOPOLNI VN INDIKATOR PRISOTNOSTI NAPETOSTI 110 kV Z IZOLIRNO TELESKOPSKO PALICO | 2 |  |  |
| 14 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN GOLIH PROSTOZRAČNIH VODOV S TAL | 1 |  |  |
| 15 | KOMBINIRANA GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN in NN GOLIH PROSTOZRAČNIH VODOV Z DROGA | 1 |  |  |
| 16 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE SN GOLIH PROSTOZRAČNIH VODOV Z DROGA ALI DVIŽNE KOŠARE | 2 |  |  |
| 17 | GARNITURA ZA KRATKOSTIČENJE IN OZEMLJEVANJE NN KABELSKO RAZDELILNIH OMARIC | 2 |  |  |
| 18 | SET IZOLIRNEGA ORODJA ZA ČIŠČENJE, ŽAGANJE IN OBREZOVANJE TRAS | 1 |  |  |
| 19 | SET IZOLIRNEGA ORODJA ZA ČIŠČENJE, ŽAGANJE IN OBREZOVANJE TRAS | 5 |  |  |
| 20 | IZOLIRNA ROČKA ZA MENJAVO VAROVALK Z USNJENO ROKAVICO | 5 |  |  |
| 21 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA MANIPULACIJO DALJINSKO VODENIH LOČILNIH MEST (DVLM) | 1 |  |  |
| 22 | IZOLIRNA TELESKOPSKA PALICA ZA MANIPULACIJO DALJINSKO VODENIH LOČILNIH MEST (DVLM) | 1 |  |  |
| 23 | IZOLIRNA LESTEV | 3 |  |  |
| 24 | ZAŠČITNA ČELADA Z VGRAJENIM VIZIRJEM | 40 |  |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  |  |

Kraj: _______, datum: __________				Ponudnik:

____________________

(žig in podpis)

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.