**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobava, montaža in spuščanje v pogon sekundarne opreme za daljinsko vodenje transformatorskih postaj**  **(skupna cena v EUR brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. TP z dvema vodnima celicama** | |  |  |  |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto**  **(EUR brez DDV)** | **Skupna cena**  **(EUR brez DDV)** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 2 vodni celici in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 2 vodni celici | 2 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje dveh stikal | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. TP s tremi vodnimi celicami** | |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto**  **(EUR brez DDV)** | **Skupna cena**  **(EUR brez DDV)** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 3 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 3 vodne celice | 3 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje dveh stikal | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) | | | |  |

**3. TP z dvema vodnima in eno odklopniško celico**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto**  **(EUR brez DDV)** | **Skupna cena**  **(EUR brez DDV)** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 2 vodne celice in 1 odklopniško celico (Xiria) in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 2 vodne celice | 2 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) | | | |  |

**4. TP s štirimi vodnimi celicami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto**  **(EUR brez DDV)** | **Skupna cena**  **(EUR brez DDV)** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 4 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 4 vodne celice | 4 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje štirih stikal | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) | | | |  |

**5. TP s petimi vodnimi celicami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto**  **(EUR brez DDV)** | **Skupna cena**  **(EUR brez DDV)** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 5 vodnih, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 5 vodnih celic | 5 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje šestih stikal | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) | | | |  |

**6. Rezervni deli in cena predelave obstoječih stikal SECTOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto**  **(EUR brez DDV)** | **Skupna cena**  **(EUR brez DDV)** |
| 1 | Končna postaja (RTU) | 3 |  |  |
| 2 | Detektor okvare | 5 |  |  |
| 3 | Predelava obstoječih daljinsko vodenih stikal SECTOS | 2 |  |  |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | | | **Količina** | **Skupna cena (v EUR brez DDV)** |
| 1. TP z dvema vodnima celicama | | | 1 |  |
| 1. TP z tremi vodnimi celicami | | | 5 |  |
| 1. TP z dvema vodnima in eno odklopniško celico | | | 1 |  |
| 1. TP s štirimi vodnimi celicami | | | 2 |  |
| 1. TP s petimi vodnimi celicami | | | 1 |  |
| 1. Rezervni deli in cena predelave obstoječih stikal SECTOS | | | 1 |  |
| **Skupna cena v EUR brez DDV** | | | |  |
| Kraj in datum: | Ponudnik: | | | |
|  | Žig in podpis: | | | |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)