**PONUDBENI PREDRAČUN2**

**SKLOP 3: SN (RMU) stikalni bloki 24 kV (SF6 ali suhi zrak)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Material** | **Količina****(kos)** | **Cena/enoto****v EUR brez DDV** | **Vrednost (količina x cena/enoto)****v EUR brez DDV** |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzT) | 2 |   |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzVzT) | 110 |   |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzVzVzT) | 15 |   |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzVzVzVzT) | 3 |   |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)T(s)) MOTORNI POGON | 1 |  |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)V(m)T(s)) MOTORNI POGON | 15 |  |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)V(m)V(m)T(s)) MOTORNI POGON | 3 |  |  |
|  | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (T(s) V(m)V(m)V(m)V(m)) MOTORNI POGON | 1 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 6 A\* | 60 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 10 A\* | 60 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 16 A\* | 102 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 20 A\* | 102 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 32 A\* | 30 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 40 A\* | 45 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 50 A\* | 45 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 63 A\* | 40 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 80 A\* | 20 |  |  |
|  | Talilni vložek VN 100 A\* | 20 |  |  |
|  |  |  | **SKUPAJ:**  |  |

*\* Ponudnik, ki ponudi SN stikalni blok z varovalkami, izpolni tudi postavke od 9 do 18, ki se upoštevajo v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.*

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:Žig in podpis: |