**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Material** | **Količina****(kos)** | **Cena/enoto****v EUR brez DDV** | **Vrednost (količina x cena/enoto)****v EUR brez DDV** |
| 1. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 20 A  | 20.000 |   |  |
| 2. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 25 A | 20.000 |   |  |
| 3. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 35 A | 3.000 |   |  |
| 4. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 40 A | 2.000 |  |  |
| 5. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 50 A | 1.800 |   |  |
| 6. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 63 A | 1.500 |   |  |
| 7. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 80 A | 600 |   |  |
| 8. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 100 A | 600 |   |  |
| 9. | TALILNI VLOŽEK NV000/NH00 gG (gL) 125 A | 600 |  |  |
| 10. | TALILNI VLOŽEK NV1C/NH01 gG (gL) 50 A | 450 |   |  |
| 11. | TALILNI VLOŽEK NV1C/NH01 gG (gL) 63 A | 500 |   |  |
| 12. | TALILNI VLOŽEK NV1C/NH01 gG (gL) 80 A | 500 |   |  |
| 13. | TALILNI VLOŽEK NV1C/NH01 gG (gL) 100 A | 360 |   |  |
| 14. | TALILNI VLOŽEK NV1C/NH01 gG (gL) 125 A | 360 |   |  |
| 15. | TALILNI VLOŽEK NV1C/NH01 gG (gL) 160 A | 360 |   |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Material** | **Količina****(kos)** | **Cena/enoto****v EUR brez DDV** | **Vrednost (količina x cena/enoto)****v EUR brez DDV** |
| 16. | TALILNI VLOŽEK NV2C/NH02 gG (gL) 80 A | 150 |   |  |
| 17. | TALILNI VLOŽEK NV2C/NH02 gG (gL) 100 A | 120 |   |  |
| 18. | TALILNI VLOŽEK NV2C/NH02 gG (gL) 125 A | 20 |   |  |
| 19. | TALILNI VLOŽEK NV2C/NH02 gG (gL) 160 A | 200 |   |  |
| 20. | TALILNI VLOŽEK NV2C/NH02 gG (gL) 200 A | 100 |   |  |
|  |  |  | **SKUPAJ:** |  |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-1)