**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Material** | **Količina [m]** | **Cena/enoto** **v EUR brez DDV** | **Vrednost (količina x cena/enoto) v EUR brez DDV** | **Konsigna-cijska količina [m]** |
| 1 | NN KABEL 4 x 70SM HDPE | 7.000 |  |  | 1.000 |
| 2 | NN KABEL 4 x 150SM HDPE | 5.000 |  |  | 1.000 |
| 3 | NN KABEL 4 x 240SM HDPE | 2.000 |  |  | 500 |
| 4 | NN KABEL 4 x 240SM PVC | 5.000 |  |  | 1.000 |
| 5 | NN KABEL 5 x 10 mm2  | 5.000 |  |  | / |
| 6 | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 6 mm2 \* | 1.500 |  |  | / |
| 7 | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 10 mm2 \* | 7.000 |  |  | / |
| 8 | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 16 mm2 \* | 2.000 |  |  | / |
| 9 | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 25 mm2 \* | 2.000 |  |  | / |
| 10 | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 50 mm2 \* | 2.000 |  |  | / |
|  |  |  | **SKUPAJ:** |  |  |

\* naročnik bo večinoma naročal P/F žico rumeno-zelene, črne in modre barve. Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika dobaviti tudi žico druge barve.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)