**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. sklop: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV |
| **2. sklop: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**1. sklop: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA** | **Količina (kos)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Vrednost (količina \* cena/enoto) v EUR brez DDV** | |
| 1. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzVzT) | 2 |  |  | |
| 2. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzVzVzT) | 1 |  |  | |
| 3. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (TVzVzT) | 1 |  |  | |
| 4. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (S(m)) spojna MOTORNI POGON | 1 |  |  | |
| 5. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)V(m)) MOTORNI POGON | 1 |  |  | |
| 6. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)V(m) S(m)) MOTORNI POGON | 2 |  |  | |
| 7. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)V(m)T(s)) MOTORNI POGON | 1 |  |  | |
| 8. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (V(m)V(m)V(m)T(s)) MOTORNI POGON | 1 |  |  | |
| 9. | Talilni vložek VN 20 A\* | 6 |  |  | |
| 10. | Talilni vložek VN 32 A\* | 6 |  |  | |
| 11. | Talilni vložek VN 40 A\* | 3 |  |  | |
| 12. | Talilni vložek VN 63 A\* | 3 |  |  | |
| **SKUPAJ v EUR brez DDV:** | | | | |  | |

*\* Ponudnik, ki ponudi SN stikalni blok z varovalkami, izpolni tudi postavke od 9 do 12, ki se upoštevajo v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.*

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**2. sklop: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA** | **Količina (kos)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Vrednost (količina \* cena/enoto) v EUR brez DDV** |
| 1. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV (VzVzT) | 2 |  |  |
| 2. | SN (RMU) stikalni blok 24 kV V(m)V(m)V(o)T(s) | 1 |  |  |
| **SKUPAJ v EUR brez DDV:** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)