**PONUDBA[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

**ZA 1. SKLOP: SN KABELSKI KONEKTORJI ZA 20 KV KABLE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR |

**ZA 2. SKLOP: SN KABELSKI PRIBOR ZA 20 KV KABLE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena (A+B) v EUR (brez DDV)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN**[[2]](#footnote-2)

**1. SKLOP: SN KABELSKI KONEKTORJI ZA 20 KV KABLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Material** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto**  **v EUR brez DDV** | **Skupaj**  **v EUR brez DDV** |
| 1. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI KOTNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 100 | grt |  |  |
| 2. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI RAVNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK (ZA ODCEP ZA TR) ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 40 | grt |  |  |
| 3. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 4. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 5 | grt |  |  |
| 5. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm2 | 100 | grt |  |  |
| 6. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 30 | grt |  |  |
| 7. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm2 | 10 | grt |  |  |
| 8. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 10 | grt |  |  |
| 9. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 20 | grt |  |  |
| 10. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm2 | 60 | grt |  |  |
| 11. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO | 5 | grt |  |  |
| 12. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNA NAPETOST 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm2 | 10 | grt |  |  |
| **SKUPAJ:** | | | | | **EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**2. SKLOP: SN KABELSKI PRIBOR ZA 20 KV KABLE**

1. **SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Material** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) | 20 | kos |  |  |
| 2. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) | 300 | kos |  |  |
| 3. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) | 50 | kos |  |  |
| 4. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 5. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2 | 10 | grt |  |  |
| 6. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 7. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2 | 30 | grt |  |  |
| 8. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 9. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2 | 5 | grt |  |  |
| **SKUPAJ A:** | | | | | **EUR** |

1. **SN TRIŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Material** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 10. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 200 | kos |  |  |
| 11. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 20 | kos |  |  |
| 12. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x150 mm2 S KABELSKIMI TULCI | 10 | kos |  |  |
| 13. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x240 mm2 S KABELSKIMI TULCI | 10 | kos |  |  |
| 14. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (NOTRANJI) | 20 | grt |  |  |
| 15. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (ZUNANJI) | 20 | grt |  |  |
| 16. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (NOTRANJI) | 5 | grt |  |  |
| 17. | KABELSKI KONČNIK 20 kV (komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran) ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (ZUNANJI) | 10 | grt |  |  |
| **SKUPAJ B:** | | | | | **EUR** |
| **SKUPAJ A + B:** | | | | | **EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)