**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Zahtevani material** | **Količina** | **Enota mere** | **Cena/enoto**  **(v EUR brez DDV)** | **Skupaj**  **(v EUR brez DDV)** | |
| 1. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 6 mm2 vijak M6, M8, M10 | 3.500 | kos |  |  | |
| 2. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 10 mm2 vijak M6 , M8, M10 | 21.000 | kos |  |  | |
| 3. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 16 mm2 vijak M8, M10 , M12 | 6.000 | kos |  |  | |
| 4. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 25 mm2 vijak M 8 , M10, M12 | 6.000 | kos |  |  | |
| 5. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 35 mm2 vijak M 8 , M10, M12 | 4.000 | kos |  |  | |
| 6. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 50 mm2 vijak M 8, M10 ,M12, | 1.500 | kos |  |  | |
| 7. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 70 mm2 vijak M8, M10, M12 | 750 | kos |  |  | |
| 8. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 95 mm2 vijak M10, M12 | 750 | kos |  |  | |
| 9. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 150 mm2 vijak M10, M12 | 50 | kos |  |  | |
| 10. | ČEVELJ KABEL galvanski CU 185 mm2 vijak M12 | 200 | kos |  |  | |
| 11. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 16 mm2 M8, M10 | 150 | kos |  |  | |
| 12. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 25 mm2 M8, M10, M12 | 200 | kos |  |  | |
| 13. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 35 mm2 M8, M10, M12 | 6.000 | kos |  |  | |
| 14. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 50 mm2 M8, M10, M12 | 50 | kos |  |  | |
| 15. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 70 mm2 vijak M8, M10, M12 | 6.000 | kos |  |  | |
| 16. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 95 mm2 vijak M10, M12 | 150 | kos |  |  | |
| 17. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 120 mm2 vijak M10, M12 | 100 | kos |  |  | |
| 18. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 150 mm2 vijak M10, M12 | 1.000 | kos |  |  | |
| 19. | ČEVELJ KABEL galvanski AL - CU 185 mm2 vijak M10, M12 | 1.000 | kos |  |  | |
| 20. | TULEC VEZNI galvanski AL - CU 35/10 mm2 | 150 | kos |  |  | |
| 21. | TULEC VEZNI galvanski AL - CU 35/25 mm2 | 100 | kos |  |  | |
| 22. | TULEC VEZNI galvanski AL - CU 150/70 mm2 | 100 | kos |  |  | |
| 23. | TULEC VEZNI galvanski AL 16 mm2 | 400 | kos |  |  | |
| 24. | TULEC VEZNI galvanski AL 35 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 25. | TULEC VEZNI galvanski AL 35/16 mm2 | 3.000 | kos |  |  | |
| 26. | TULEC VEZNI galvanski AL 35/25 mm2 | 200 | kos |  |  | |
| 27. | TULEC VEZNI galvanski AL 35/35 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 28. | TULEC VEZNI galvanski AL 50/35 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 39. | TULEC VEZNI galvanski AL 70/35 mm2 | 200 | kos |  |  | |
| 30. | TULEC VEZNI galvanski AL 70/50 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 31. | TULEC VEZNI galvanski AL 70 mm2 | 2.000 | kos |  |  | |
| 32. | TULEC VEZNI galvanski AL 150/70 mm2 | 1.000 | kos |  |  | |
| 33. | TULEC VEZNI galvanski AL 150/95 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 34. | TULEC VEZNI galvanski AL 150/120 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 35. | TULEC VEZNI galvanski AL 150 mm2 | 50 | kos |  |  | |
| 36. | TULEC VEZNI galvanski AL 240 mm2 | 150 | kos |  |  | |
| 37. | TULEC VEZNI galvanski Cu 10 mm2 | 10.000 | kos |  |  | |
| 38. | TULEC VEZNI galvanski Cu 16 mm2 | 10.000 | kos |  |  | |
| 39. | TULEC VEZNI galvanski Cu 25 mm2 | 250 | kos |  |  | |
| 40. | TULEC VEZNI galvanski Cu 50 mm2 | 100 | kos |  |  | |
| 41. | TULEC VEZNI galvanski Cu 70 mm2 | 100 | kos |  |  | |
| 42. | TULEC KONČNI galvanski – izolirani CU 10 x 18 mm2 (daljši) | 25.000 | kos |  |  | |
| 43. | TULEC KONČNI galvanski – izolirani CU 16 x 18 mm2 (daljši) | 3.000 | kos |  |  | |
| 44. | TULEC KONČNI galvanski – izolirani CU 25 x 16 mm2 (daljši) | 1.000 | kos |  |  | |
| 45. | TULEC KONČNI galvanski – izolirani CU 25 x 22 mm2 (daljši) | 2.000 | kos |  |  | |
| 46. | TULEC KONČNI galvanski – izolirani CU 35 x 25 mm2 (daljši) | 500 | kos |  |  | |
| 47. | TULEC KONČNI galvanski – CU 150 mm2 (KLAUKE 8440) | 1.200 | kos |  |  | |
|  | **SKUPAJ** | | | | |  | |

Popust na kabel čevlje in vezne tulce drugih dimenzij od navedenih v ponudbenem predračunu (po ceniku ponudnika): \_\_\_\_\_ %.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)