**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

**A) NN KABLI ZA NAPETOSTNI NIVO 1 kV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Blago** | **Količina**  | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | NN KABEL 4 x 70SM mm2 HDPE | 13.000 | m |   |   |
| 2. | NN KABEL 4 x 150SM mm2 HDPE | 20.000 | m |   |   |
| 3. | NN KABEL 4 x 240SM mm2 HDPE | 8.000 | m |  |   |
| 4. | NN KABEL 4 x 70SM mm2 PVC | 52.000 | m |  |   |
| 5. | NN KABEL 4 x 150SM mm2 PVC | 52.000 | m |   |   |
| 6. | NN KABEL 4 x 240SM mm2 PVC | 16.000 | m |   |   |
| 7. | NN KABEL 1 x 185 mm2 (FG16(O)R) | 4.000 | m |   |   |
| 8. | NN KABEL 1 x 240 mm2 (FG16(O)R) | 1.500 | m |   |   |
| 9. | NN KABEL 5 x 10 mm2  | 20.000 | m |   |   |
| 10. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 6 mm2  | 2.600 | m |   |   |
| 11. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 10 mm2  | 20.000 | m |  |  |
| 12. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 16 mm2  | 7.800 | m |  |  |
| 13. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 25 mm2  | 7.800 | m |  |  |
| 14. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 35 mm2  | 10.500 | m |  |  |
| 15. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 50 mm2  | 5.000 | m |  |  |
| 16. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 70 mm2  | 2.500 | m |  |  |
| 17. | INŠTALACIJSKI VODNIK P/F 95 mm2  | 2.500 | m |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |

**B) SN ENOŽILNI 20 kV KABLI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Blago** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | ENOŽILNI KABEL 1 x 70 RM/16 mm2 (NA2XS(F)2Y) | 16.000 | m |   |   |
| 2. | ENOŽILNI KABEL 1 x 150 RM/25 mm2 (NA2XS(F)2Y) | 160.000 | m |   |   |
| 3. | ENOŽILNI KABEL 1 x 240 RM/25 mm2 (NA2XS(F)2Y) | 33.000 | m |   |   |
| **SKUPAJ:** |  |

**C) STROJNO POLAGANJE SN 20 kV ENOŽILNIH KABLOV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Artikel** | **Zahtevne trase kablovoda\*** | **Dolžina trase polaganja (m)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | 102445 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 1.000,00 |  |  |
| 2. | 102446 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 1.000,00 |  |  |
| 3. | 102447 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 10.000,00 |  |  |
| 4. | 102448 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 10.000,00 |  |  |
| 5. | 102449 | Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 4.000,00 |  |  |
|  | **SKUPAJ:** |  |

\*Zahtevna trasa kablovoda je trasa, na kateri se mora obvezno izvesti strojno polaganje SN enožilnih kablov z možnostjo uporabe pomožne strojne naprave (izvajalec mora uporabiti min. 3,5 t vitel z možnostjo uporabe medsebojno sinhroniziranih pomožnih vlečnih potisnih naprav). Zahtevna trasa kablovoda ima brežine, zavoje ter podboje, polaganje kablov pa se izvaja prosto v jarek ali z vleko kabla v kabelsko kanalizacijo.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vrednost skupaj v EUR** **(brez DDV)** |
| **A) NN KABLI 1 kV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **B) SN ENOŽILNI 20 kV KABLI** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **C) STROJNO POLAGANJE SN ENOŽILNIH 20 kV KABLOV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **Skupaj A + B + C v EUR brez DDV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)