**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvajanje servisa in overitve merilno-krmilnih naprav** | **KOLIČINE** | **Cena/kos**  **(brez DDV)** | **Skupaj vrednost** |
| Servis in overitev trifaznih elektronskih števcev r=2 | 150 |  |  |
| Servis in overitev enofaznih elektronskih števcev r=2 | 30 |  |  |
| Servis in overitev trifaznih elektronskih števcev r=1 | 50 |  |  |
| Servis in overitev trifaznih elektronskih števcev r=0,5 | 5 |  |  |
| Statistično vzorčenje na terenu | 10 |  |  |
| Statistično vzorčenje v laboratoriju | 960 |  |  |
| Izvajanje kontrole merilnih transformatorjev v laboratoriju | 5 |  |  |
| Kontrola merilnih naprav na terenu, opremljenih z TT in NT | 5 |  |  |
| Kontrola merilnih naprav na terenu, opremljenih s TT | 5 |  |  |
| Predkontrola števcev (meroslovni in funkcionalni test) | 15 |  |  |
| Kontrola merilnih naprav na terenu | 5 |  |  |
| Kontrola merilnih naprav v laboratoriju | 10 |  |  |
| **SKUPAJ:** | **1.250** |  |  |

Količine servisiranja indukcijskih števcev lahko odstopajo od predvidenih količin. Količine so podane za čas trajanja pogodbe.

Predvideni plan servisa in overitev števcev po kvartalih:

1. kvartal: 40%

2. kvartal: 20%

3. kvartal: 20%

4. kvartal: 20%

Naročnik ima pravico, da naroči manjšo količino storitev od navedene v ponudbenem predračunu.

S podpisom ponudbenega predračuna potrjujemo, da so v ceno vključeni vsi stroški, ki jih bomo imeli z izvedbo tega javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)