Št.: POV20-026

Del. št. RP/EAD -

Datum: 1.4.2020

**ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe**

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo *za* ***Vgradnjo daljinskega vodenja v RP KOKRA in TP SOTESKA*,** v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. **Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več pogajal.**

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno 15. 4. 2020, do 10. ure, v zaprti kuverti** **z oznako "ne odpiraj – ponudba – *vgradnja daljinskega vodenja*".** Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj.** Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

* + [robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si](mailto:robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si),
  + janez.smukavec@elektro-gorenjska.si.

**OPOZORILO:**

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe podatkov** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro najugodnejšega ponudnika** v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d.d.

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA

 

Priloge:

* ponudba s ponudbenim predračunom
* tehnične zahteve

**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Naslov: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ID za DDV: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Kontaktni e-naslov in telefon: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV20-026, dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Za predmet naročila:** | ***Vgradnja daljinskega vodenja v RP KOKRA in TP SOTESKA*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v EUR (brez DDV):** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Cena v ponudbi je končna in vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

**Rok izvedbe/dobave** je 29.9.2021.

**Rok plačila** je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

**Garancijski rok:** \_\_\_\_\_ *(najmanj 36)* mesecev.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe:** | \_\_\_\_ *(najmanj 20)* dni od datuma oddaje ponudbe |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**Tehnične zahteve za vgraditev daljinskega vodenja v T0002 RP KOKRA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto** | **Cena skupaj** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 7 vodnih, 2 spojni celici in položaj TR | 2 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 7 vodnih celic | 7 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje devetih stikal | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
|  | **SKUPAJ v EUR brez DDV** |  |  |  |

**Tehnične zahteve za vgraditev daljinskega vodenja v T375 TP SOTESKA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Količina** | **Cena/enoto** | **Cena skupaj** |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 3 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 3 vodne celice | 3 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal in 230 V AC napajalnik, vmesni releji za krmiljenje | 1 |  |  |
| 4 | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5 | Vključitev v koncentrator in rezervni koncentrator Sipronika po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6 | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
|  | **SKUPAJ v EUR brez DDV** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***VREDNOST PONUDBE SKUPAJ (v EUR brez DDV):*** |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika, izjavljam da ponujena oprema za daljinsko vodenje v celoti ustreza zgoraj navedenim zahtevam.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Žig in podpis:

1. **Opomba:** Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. [↑](#footnote-ref-1)