Št.: POV20-012

Del. št. RP/EAD -

Datum: 12. 2. 2020

**ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe**

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Izvajanje pregledov in popravil usmerniško razsmerniških naprav v RTP in RP v obdobju 2020 - 2025,** v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. Ponudbi mora priložiti tudi referenčna potrdila, s katerimi mora **izkazati najmanj dve referenci,** da je v zadnjih treh letih v elektroenergetskem sistemu izvedel storitve, enake razpisnim. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika storitve (obrazec v prilogi).

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno 25. 2 2020, do 10. ure, v zaprti kuverti** **z oznako "ne odpiraj – ponudba – usmerniško razsmerniške naprave".** Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj.** Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

* + [janez.rozman@elektro-gorenjska.si](mailto:janez.rozman@elektro-gorenjska.si),
  + [gregor.stern@elektro-gorenjska.si](mailto:gregor.stern@elektro-gorenjska.si).

**OPOZORILO:**

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe podatkov** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro ponudnika** v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d. d

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA



Priloge:

* ponudba
* tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom
* referenčni obrazec

**PONUDBA**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Naslov: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ID za DDV: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Kontaktni e-naslov in telefon: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV20-012, dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Za predmet naročila:** | Izvajanje pregledov in popravil usmerniško razmerniških naprav v RTP in RP v obdobju 2020 - 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v EUR (brez DDV):** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

**Rok plačila** je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe:** | \_\_\_\_ *(najmanj 20)* dni od datuma oddaje ponudbe |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Obseg del zajema izvajanje revizijskih del na usmerniško-razsmerniških napravah v RTP in RP postajah na področju Elektra Gorenjska, d.d., na objektih po seznamu v prilogi 1.

**1. Enkrat letno izvajanje preventivnih pregledov usmerniških in razsmerniških naprav:**

* pregled prostora (morebitni vplivi ostale opreme na delovanje sistema, vpliv sistema na delovanje ostale opreme),
* pregled sistemske nadzorne enote, zgodovine delovanj in alarmnih stanj,
* kontrola in po potrebi nastavitev in optimizacija parametrov celotnega sistema,
* kontrola in po potrebi izvedba nastavitev funkcij, zaščit in posodobitev programske opreme,
* kontrola delovanja javljalnikov alarmnih stanj lokalno in daljinsko v DCV,
* čiščenje naprav s stisnjenim zrakom,
* pregled elementov, ventilatorjev in mehanskih spojev,
* pregled povezav, električnih spojev in kondenzatorjev,
* termična kontrola posameznih elementov in spojev,
* izdaja poročil (za vsak sklop posebej).

**2. Servisna dela in intervencije zajemajo vsa dela, ki so potrebna za nemoteno obratovanje in delovanje naprav in sicer:**

* odzivni čas serviserja na klic v nujnih primerih max. 3 ure,
* telefonska pomoč med delovnim časom,
* zagotavljanje rezervnih delov in popravilo naprav,
* nujna zamenjava kritične opreme,
* zamenjava posameznih elementov,
* nudenje (izposoja) rezervnih sklopov v času do zamenjava z novimi,
* intervencija pri naročniku – najkasneje naslednji delovni dan,
* izdelava poročil in ocena stanja naprav z izdelavo predlogov za eventualno zamenjavo.

Obračun dodatnih servisnih del ter intervencij se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca **(cenik, veljaven ob oddaji ponudbe, obvezno priložiti k ponudbi)**. Porabljeni material se obračuna po priloženi ponudbi.

**3. Reference**

**Ponudnik mora priložiti izjave in dokazila**:

1. Referenčna potrdila, s katerim mora izkazati najmanj dve referenci, da je v zadnjih dveh letih v elektroenergetskem sistemu izvedel storitve, enake razpisnim. Referenčna potrdila morajo biti potrjena s strani naročnika storitve (obrazec v prilogi).
2. Dokazilo o usposobljenosti ponudnika – Potrdilo o pooblastilu proizvajalca opreme Alpha Technologies in Potrdilo o pooblastilu proizvajalca opreme CE+T.
3. Veljaven ISO certifikat 9001.
4. Veljaven ISO certifikat 14001.
5. Dokazilo o usposobljenosti za delo pod napetostjo.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje petih let.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov iz ponudbe. Če teh podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval in bo tako ponudbo izločil iz nadaljnega postopka.

Ponudnik izjavljam, da:

* da bom v roku 24 ur imel na razpolago vse rezervne dele za zamejavo iz priloženega popisa opreme,
* se bo serviser odzval na klic naročnika (nujni primeri) max v roku 3 ur in na intervencijo v manj nujnih primerih najkasneje naslednji delovni dan.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

Priloga 1: Seznam objektov z UPS napravami na področju Elektra Gorenjska

**Priloga 1: SEZNAM OBJEKTOV Z UPS NAPRAVAMI NA PODROČJU ELEKTRA GORENJSKA**

|  | **Objekt** |  | **Naprava** |  | **Letnik** | **Cena v € brez DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T431 RTP | *JESENICE* | *SINA 110/230 A 3,6 PB, MODUL DCI 110/1,2kVA, By-pass STS6000* | *RPS 132D-TB, št.: 44/02, MODUL SMF2800/110* | 2002 |  |
|  |  |  | *3x Invertor DCI/G3/110/220/1,2+STS 6000* | *3x SMF 2800* |  |  |
| 2 | T390 RTP | *RADOVLJICA* | *Prinsis*  *PS D400 G110-50/E230-5, 10 kVA AC* | *110V DC; 6,6 kW DC* | 2018 |  |
| 3 | T271 RTP | *KRANJSKA GORA* | *SINA 110/230 A 2,4 PB* | *RPS 132 D-TB* | 2004 |  |
|  |  |  | *2x Invertor DCI/G3/11/220/1,2+Intalarm 6000* | *2x SMR 130/20C* |  |  |
| 4 | T231 RTP | *BLED* | *RUPS 230-110/81 5kVA* |  | 2018 |  |
| 6 | T0983 RP | *BALOS* | *Prinsis*  *PS D400 G110-50/E230-5, 10 kVA AC* | *110V DC, 6,6 kW DC* | 2018 |  |
| 7 | T0951 RP | *NAKLO* | *RUPS 230 V 110/81 5kA* |  | 2019 |  |
| 8 | T0900 RP | *CERKLJE* | *RUPS 202D-MD1,2PB*  *ARCON ST 600 24/230/1.25* | *2 x R524 RECTIFIER MODULE 20 A, 24 V* | 2003 |  |
| 9 | T084 RTP | *BOHINJ* | *SINA 110/230 A 6 PB* | *RPS 132 D-TB* | 2005 |  |
|  |  |  | *2x RDI 3000 + STM 65* | *3x SM2800* |  |  |
| 10 | T0679 RTP | *ŽELEZNIKI* | *DCI 110/1,2 BY-PASS STS 6000 Intalarm* | *RUPS 230-110/60-1,2 kVA, SMF 2800* | 2002 |  |
|  |  |  | *Invertor 110/230/1,2 - 2x* | *SMF2800 -3x* |  |  |
| 11 | T0678 RTP | *ŠKOFJA LOKA* | *Prinsis*  *PS D400 G110-60/E230-5, 10 kVA AC* | *110V DC, 6,6 kW DC* | 2019 |  |
| 12 | T0677 RTP | *MEDVODE* | *SINA 110/230 A 3,6 PB, št.: 05/02, MODUL DCI 110/1,2kVA, By-pass STS6000* | *RPS 132D-TB, MODUL SMF2800/110 - dva usmernika* | 2002 |  |
|  |  |  | *Invertor 110/230/1,2 - 3x* | *SMF2800 -3x* |  |  |
| 13 | T0674 RTP | *LABORE* | *Prinsis*  *PS D400 G110-50/E230-5, 10 kVA AC* | *110V DC, 6,6 kW DC* | 2018 |  |
| 14 | T0541 RTP | *BRNIK* | *Prinsis*  *PS D400 G110-50/E230-5, 10 kVA AC* | *110V DC, 6,6 kW DC* | 2019 |  |
| 15 | T0006 RTP | *ZLATO POLJE* | *Prinsis*  *PS D400 G110-50/E230-5, 10 kVA AC* | *110V DC, 6,6 kW DC* | 2018 |  |
| 16 | T0005 RTP | *TRŽIČ* | *SINA 110/230 A 6 PB* | *RPS 132 D - TB* | 2005 |  |
|  |  |  | *Invertor RDI 3000 - 2x* | *SMF2800 -3x* |  |  |
| 17 | T0002 RP | *KOKRA* | *RPS 136D - TC* | *RU 380 S 110 60* | 1998 |  |
|  |  |  | *2x SMC 1800* |  |  |  |
| 18 | T0001 RTP | *PRIMSKOVO* | *SINA 110/230 A 6 PB* | *RPS 132 D - TP SITEL* | 2005 |  |
|  |  |  | *Invertor RDI 3000 + STM 65 - 2x* | *SM 2800 - 3x* |  |  |
| 19 |  | *DCV Kranj* | *Prinsis*  *PS D400 G220-60/E230-20, -2x* |  | 2019 |  |
| 20 | T1076 RP | *VISOKO* | *RUPS 230 V 110/54 5kVA* | *CET TSI BRAVO 110 2X2,5 kVA* | 2012 |  |
| 21 | T1322 RP | *TRATA* | *RUPS 230 V 110/54 5kVA* | *CET TSI BRAVO 110 2X2,5 kVA* | 2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv potrjevalca reference)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naslov potrjevalca reference)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

**REFERENČNO POTRDILO**

Izjavljamo, da je družba

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za našo družbo **izvajala preglede in popravila usmerniško razsmerniških naprav v RTP in RP:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Pogodba/naročilo št.** | **Naziv objekta** | **Leto izvedbe** | **Naprave** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)*

**Opomba:**

1. **- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki**
2. **- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino**

1. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. [↑](#footnote-ref-1)