**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Kol** | **EM** | **Cena/enoto**  **(v EUR brez DDV)** | **Cena skupaj**  **(v EUR brez DDV)** |
| Klimatska naprava MHI notranja, stenska SRK 80 ZR-W DCI R32 | 2,00 | KOS |  |  |
| Klimatska naprava MHI zunanja SRC 80 ZR-W DCI R32 | 2,00 | KOS |  |  |
| SC-BIKN-E žični RC vmesnik - komunikacijski modul, digitalen izhod za alarm ... | 2,00 | KOS |  |  |
| Žični regulator RC-EX3 z zaslonom na dotik - za optimalno upravljanje dveh enot | 1,00 | KOS |  |  |
| Dobava in montaža krmilnika za optimalno obratovanje prezračevanja s hlajenjem | 1,00 | KPL |  |  |
| Montaža / izvedba del po 76a. členu ZDDV | 2,00 | KPL |  |  |
| **Cena skupaj (v EUR brez DDV)** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |