PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

ZA 1. SKLOP: DOBAVA VODNIKA, OBESNE OPREME IN IZOLATORJEV

| Skupna cena v EUR (brez DDV) | _______________________EUR |
| --- | --- |

ZA 2. SKLOP: ELEKTROMONTAŽNA IN DRUGA DELA

| Skupna cena v EUR (brez DDV) | _______________________EUR |
| --- | --- |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

| Veljavnost ponudbe | _________ (najmanj do datuma, določenega v 6. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 1 – DOBAVA VODNIKA, OBESNE OPREME IN IZOLATORJEV

| Poz. | Opis | Enota | Potrebna količina | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Dobava vodnika |  |  |  |  |
| 1 | Dobava vodnikov 234-Al1/39-A20SA, 27 bobnov, dolžine po razpisni dokumentaciji | m | 55.770 |  |  |
| A2 | Dobava izolatorske verige in obesnega materiala |  |  |  |  |
| 1 | Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev tip: |  |  |  |  |
|  | -kompozitni izolator 110 kV tip INS1 | kos | 351 |  |  |
|  | -kompozitni izolator 110 kV tip INS2 | kos | 78 |  |  |
|  | -kompozitni izolator 110 kV tip INS3 | kos | 14 |  |  |
| 2 | Dobava obešalne opreme za: |  |  |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311 | kpl | 36 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311.1 | kpl | 9 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312 | kpl | 63 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312.1 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313 | kpl | 33 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313.1 | kpl | 3 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8321 | kpl | 10 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8322 | kpl | 50 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8323 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8324 | kpl | 24 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8325 | kpl | 2 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8326 | kpl | 8 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8327 | kpl | 46 |  |  |
| 3 | Dobava spojne opreme, risba SPONKE: |  |  |  |  |
|  | - paralelena tokovna sponka 21,8-11,7 mm | kos | 6 |  |  |
|  | - paralelena tokovna sponka 21,8-13,6 mm | kos | 3 |  |  |
|  | - T tokovna sponka 21,8-11,7 mm | kos | 3 |  |  |
|  | SKUPAJ A1 in A2 v EUR brez DDV |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj: _______, datum: __________				Ponudnik:

____________________

žig in podpis)

Sklop 2 – ELEKTROMONTAŽNA IN DRUGA DELA

| Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Montaža vodnikov in izolacije |  |  |  |  |
| 1 | Organizacija gradbišča, postavitev začasne baze, zaščita gradbišča, postavitev zaščitne ograje na gradbišču po potrebi, postavitev prenosnih sanitarij ter zaključna dela- pospravljanje gradbišča in skladišče baze | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Sestava in montaža novih izolatorskih verig, komplet z izolatorji in predpisanim obešalnim priborom, komplet z odvozom embalažnega materiala na pooblaščeno deponijo predelovalca odpadkov |  |  |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311 | kpl | 36 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311.1 | kpl | 9 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312 | kpl | 63 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312.1 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313 | kpl | 33 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313.1 | kpl | 3 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8321 | kpl | 10 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8322 | kpl | 50 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8323 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8324 | kpl | 24 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8325 | kpl | 2 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8326 | kpl | 8 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8327 | kpl | 46 |  |  |
| 3 | Vstavljanje obstoječih vodnikov v montažne kolute, demontaža obstoječega vodnika s sočasnim razvlekom predvrvi ali neposredno nove vrvi (glede na tehnologijo, ki jo obvlada izvajalec), navijanje obstoječe vrvi v svitke primerne za nakladanje (rokovanje) in prevozom s Hiab kaminom, demontaža obstoječih tokovnih lokov , ocenjena masa odpadka vrvi 33,5 ton, komplet s prevozom k pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Razvlek in napenjanje novih vodnikov, uravnavanje povesov in končno vpetje vrvi v napenjalnem polju, ter poravnava vertikalnosti izolatorskih verig | m | 55.770 |  |  |
| 4 | Demontaža obstoječih izolatorskih verig, obstoječega obesnega materiala in steklenih/porcelanskih izolatorjev, komplet z odvozom pooblaščenemu predelovalcu odpadkov | kpl | 296 |  |  |
| 5 | Demontaža obstoječih medfaznih distančnikov, komplet z odvozom pooblaščenemu predelovalcu odpadkov | kos | 230 |  |  |
| 6 | Izdelava in montaža novih tokovnik lokov, 26 stebrov, na vsakem se uredi 3 tokovne loke, 1 komplet je 1 steber | kpl | 26 |  |  |
| 7 | Začasna demontaža in ponovna montaža 20 kV odvodov vodnikov/kablov koplet s prireditvijo priključnih sponk na SM1, SM27, SM34, SM46, SM58, SM66, SM69, SM72A | kpl | 8 |  |  |
|  | SKUPAJ A.1 |  |  |  |  |
| A.2 | Dogradnja elementov jeklene konstrukcije |  |  |  |  |
| 8 | Dobava elementov iz jeklene konstrukcije S235JN, vroče pocinkano in pobarvano z uretanskim premazom (Temelj in pokrivni ) Bukolit Miox, Ral 6003 komplet z vijačnim materialom, po risbah KO1, KO2, KO3,KO4 in KO5 | kg | 1.510 |  |  |
| 9 | Sestava in montaža elementov iz jeklene konstrukcije, vrtanje potrebnih izvrtin, zaščita izvrtin na lokaciji | kpl | 46 |  |  |
|  | SKUPAJ A.2 |  |  |  |  |
| A.3 | Ostala dela izvajalca |  |  |  |  |
| 1 | Izvajanje del za potrebe sekcijskega obratovanja daljnovoda na 20 kV strani: |  |  |  |  |
|  | - koordinacija izklopov/vklopov posameznih sekcij s KN nadzorništvi Elektro Gorenjska | Nh | 48 |  |  |
|  | - provizorične izvedba enostranskih povezav tokovnih lokov in kabelskih/zračnih odvodov do TP postaj, skladno s predvideno shemo izklopov DV | kpl | 10 |  |  |
| 2 | Zaščita križanih objektov za izvedbo križanj, komplet s pridobitvijo dovoljenja s strani upravljavca ceste in železnice |  |  |  |  |
|  | - reg. cesta (4x) | kpl | 1 |  |  |
|  | - lokalne ceste (6x) | kpl | 1 |  |  |
|  | - neelektificirana železnica (2x) | kpl | 1 |  |  |
|  | - SN in NN (4x) | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Izvedba meritev varnostnih višin z izdelavo poročila o doseženih višinah (na 6-tih lokacijah) | kos | 1 |  |  |
| 4 | Izdelava poročila o dokončanju del, predaja podlog za izdelavo PID, organizacija in izvedba strokovnega tehničnega pregleda | kpl | 1 |  |  |
| 5 | Pridobitev strokovnih poročil in izdelava zaključne strokovne ocene pooblaščene inštitucije (EIMV Ljubljana ali enakovredno) pred izvedbo tehničnega pregleda. | kpl | 1 |  |  |
| 6 | Zavarovanje materiala in del pri zavarovalnici | kpl | 1 |  |  |
|  | SKUPAJ A.3 |  |  |  |  |
| 4.4 | Nepredvideno |  |  |  |  |
| 1 | Nepredvideno od A1, A2, A3 - se obračuna le na podlagi predhodno potrjene ponudbe izvajalca s strani naročnika | % | 10 |  |  |

|  | REKAPITULACIJA sklop 2 | Znesek v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Montaža vodnikov in izolacije |  |
| A.2 | Dogradnja elementov jeklene konstrukcije |  |
| A.3 | Ostala dela izvajalca |  |
| 4.4 | Nepredvideno |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

Kraj: ___________________, datum: ____________________

Ponudnik:

____________________

(žig in podpis)

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.